عرض أسعار – نظام طاقة شمسية

| Nb | Discerption | Qty |
| --- | --- | --- |
| 1 | DAH – 620Wp N Type, Bifacial TOPCn module could increase power generation by 3% per watt compared with PERC module, Class A, 156 Cells. | 210 |
| 2 | ATESS Hybrid inverter 150 Kw 3 Phase 2 MPPT Hybrid inverter HV Battery Supported | 1 |
| 3 | PV Combiner Box 1000v, 20A, 8 Strings In and 1Out | 2 |
| 4 | Additional two )2) years warranty for the inverter / year | 2 |
| 5 | حديد مزئبق (لزوم الطاقة الشمسية) 10*10 + أجرة تركيب |  |
| 6 | أجرة تركيب/ ألواح + انفرتر + كابلات |  |
| 7 | سعر كابل 6 ملم | 2000/M |
| 8 | اعمال حفر قواعد + اعمال باطون وحديد + يد عاملة |  |