عرض أسعار – نظام طاقة شمسية
	Nb
	Discerption
	Qty

	1
	DAH – 620Wp N Type, Bifacial TOPCn module could increase power generation by 3% per watt compared with PERC module, Class A, 156 Cells.
	210

	2
	ATESS Hybrid inverter 150 Kw 3 Phase 2 MPPT Hybrid inverter  HV Battery Supported
	1

	3
	PV Combiner Box 1000v, 20A, 8 Strings In and 1Out
	2

	4
	Additional two )2) years warranty for the inverter / year
	2

	5
	حديد مزئبق (لزوم الطاقة الشمسية) 10*10 + أجرة تركيب
	

	6
	أجرة تركيب/ ألواح + انفرتر + كابلات
	

	7
	سعر كابل  6 ملم
	2000/M

	8
	اعمال حفر قواعد + اعمال باطون وحديد + يد عاملة
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