ألجمهورية اللبنانية

دفتر الشروط لطلب عروض أسعار

إعادة تأهيل وتجهيز قاعة عدد2

وتقسيمها لعدة مكاتب

في مرفأ بيروت

(19/2023) مناقصة رقم

| طلب عروض أسعار |  |
| --- | --- |
| مُلخّص عن الصفقة |  |
| إسم الجهة الشارية | إدارة واستثمار مرفأ بيروت |
| عنوان الجهة الشارية | مرفأ بيروت -منطقة الكرنتينا – بيروت لبنان ( مدخل المرفأ مقابل البوابة رقم 14- المباني الإدارية / بلوك C ) |
| رقم وتاريخ التسجيل | 19/2023 |
| عنوان الصفقة | إعادة تاهيل وتجهيز قاعة عدد 2 وتقسيمها لعدة مكاتب |
| موضوع الصفقة | تجري إدارة وأستثمار مرفأ بيروت طلب عروض أسعار لتلزيم أعمال إعادة تاهيل وتجهيز قاعة عدد 2 وتقسيمها لعدة مكاتب وفقًا لأحكام قانون الشراء العام ,ووفقاً للشروط والمواصفات المبينة في هذا الدفتر وبطريقة الظرف المختوم . |
| طريقة التلزيم | طلب عروض أسعار |
| نوع التلزيم | أشغال |
| مدة صلاحية العرض | 35 خمسة وثلاثون يوماً من تاريخ تقديم العروض /المادة. 22 من ق.ش.ع |
| ضمان العرض | 1500 $ ألف وخمسمائة دولاراً أميركي تبعاً للمادة 9 من دفتر الشروط للصفقة |
| مدة صلاحية ضمان العرض | 65 خمسة وستون يوماً من تاريخ تقديم العروض /المادة. |
| ضمان حسن التنفيذ | 10% من قيمة العقد. |
| الإرساء | يسند التلزيم مؤقتًا الى العارض المقبول نتيجة العرض الفني المطلوب من العارض تقديمه , وخبرته لناحية تنفيذ مشاريع متعلقة بأعمال إعادة تاهيل وترميم وصيانة والذي يقدم السعر الأدنى الإجمالي تبعاً للمواصفات المرفقة بدفتر الشروط هذا . |
| مكان استلام دفتر الشروط | مبنى إدارة واستثمار مرفأ بيروت –الإدارة العامة –الطابق الخامس مصلحة الديوان |
| مكان تقديم العروض | مبنى إدارة واستثمار مرفأ بيروت –الإدارة العامة –الطابق الخامس مصلحة الديوان |
| مكان تقييم العروض | مبنى إدارة واستثمار مرفأ بيروت –الإدارة العامة قاعة فض العروض |
| مدة التنفيذ | 70 يومًاً ويشمل أيام الأعياد والعطل الرسمية , وضمن دوام العمل الرسمي للمرفأ |
| عملة العقد | الدولار الأميركي |
| دفع قيمة العقد | نقداً بالدولار الأميركي من صندوق الخزينة في مرفأ بيروت نتيجة الكشوفات المتفق عليها في دفتر الشروط |
| حددت الزيارة الإلزامية | بتارخ : 2/10/2023 |

دفتر الشروط الخاصة لعروض أسعار

تلزيم أعمال إعادة تاهيل وتجهيز قاعة عدد 2

وتقسيمها لعدة مكاتب

- تحديد الصفقة وموضوعها

- تجري إدارة وأستثمار مرفأ بيروت وفقًا لأحكام قانون الشراء العام رقم  244 تاريخ 29/7/2021وبطريقة الظرف المختوم طلب عروض أسعار لتلزيم أعمال إعادة تاهيل وتجهيز قاعة متعددة الاستخدامات في الطابق الخامس مبنى ألادارة ألعامة  كذلك قاعة في الطابق الأول من مبنى الإدارة التجارية وتقسيمها الى عدة مكاتب CATAC -C بحيث تتناسب مع متطلبات الإدارة واحتياجاتها ,كذلك قاعة في الطابق الأول من مبنى الإدارة التجارية  CATAC -Aوتقسيمها الى عدة مكاتب  , ووفقاً للشروط والمواصفات المبينة في هذا الدفتر(ملحق رقم 1 ) , ومن لائحة المستندات المطلوبة للشركة والتي ستؤلف جميعها وحدة كاملة لا تتجزأ من العقد .

- يطبق في طلب عروض الأسعار هذا القوانين والأنظمة المعمول بها ولاسيما قانون الشراء العام . وفي حال حصل تعارض بين الاحكام تطبق احكام  قانون الشراء العام .

- تتم الدعوة الى هذا التلزيم عبر الإعلان على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الالكتروني الخاص بمرفا بيروت  www.portdebeyrouth.com

- يمكن الإطلاع على دفتر الشروط هذا والحصول على نسخة منه من مبنى  (أدارة وأستثمار مرفأ بيروت  مصلحة الديوان الطابق الخامس )  وذلك بعد دفع البدل المالي وألذي يبلغ قيمته (/250 $ /مائتان وخمسون دولار أميركي ). كما يُنشر على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام.

- مرفقات دفتر الشروط

- الملحق رقم1 : المواصفات الفنية والكميات

- الملحق رقم 2: مستند تصريح / تعهد

- الملحق رقم 3 : مستند تصريح النزاهة

- الملحق رقم 4: نموذج ضمان العرض

- الملحق رقم 5 : مستند التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي

- الملحق رقم 6: جدول الأسعار

- يُطبق على دفتر الشروط هذا أحكام قانون الشراء العام والأنظمة الأخرى المرعية الإجراء.

- مدة تنفيذ الاعمال المطلوبة وفقاً لدفتر الشروط والمواصفات الملحقة هي 70 يوماً  تشمل أيام الأعياد والعطل الرسمية يتم التنفيذ ضمن دوام العمل الرسمي للمرفأ .

- يتم دفع مستحقات الملتزم وفق الكشوفات المقدمة منه ونقداً بالدولار الاميركي من صندوق الخزينة التابع لمرفأ بيروت .

- تتم المفاضلة بين العروض نتيجة العرض الفني المقدم من العارض من ناحية المواد المستخدمة والطريقة الفنية  ونوعية المكيفات المستخدمة وكفالة المنشاء وكفالة الصيانة المقدمة من العارض على المكيفات .

- العارضون المسموح لهم الإشتراك بهذه الصفقة

يسمح بالاشتراك في هذه الصفقة فقط  لشركات أو مؤسسات هندسية  لديها الخبرة والقدرة في أعمال التشطيبات الداخلية والترميمات للابنية واعمال الديكور وخلافه .

كما تستوفي الشروط المطلوبة في المادة الرابعة وخاصة الافادات .

- طريقة التلزيم والإرساء

    - يجري التلزيم بطريقة طلب عروض الأسعار على أساس تقديم السعرالانسب وحسب المواصفات المطلوبة المرفقة بدفتر الشروط  .

    - يسند التلزيم مؤقتًا الى العارض المقبول لناحية العرض الفني المقدم من قبله ,وإعتماداً على خبراته وعلى تنفيذه لمشاريع متعلقة بأعمال إعادة التاهيل وترميم وصيانة والذي قدم السعر الإجمالي الادنى  تبعاً للمواصفات المرفقة بدفتر الشروط هذا .

- شروط مشاركة العارضين

يحق الاشتراك في هذه الصفقة لكل شخص معنوي تتوافر فيه الشروط التالية:

- يقدم العرض بصورة واضحة وجليّة جداً من دون أي شطب أو حك أو تطريس.

- يصرح العارض في عرضه أنه اطلع على دفتر الشروط الخاص هذا والمستندات المتممة له وأستلم نسخة عنه؛ وأنه يقبل الشروط المبينة فيه ويتعهد التقيّد بها وتنفيذها جميعها من دون أي نوع من أنواع التحفظ أو الاستدراك وأنه يقدم عرضه على هذا الأساس .

- يرفض كل عرض يشتمل على أي تحفّظ أو استدراك.

- يحدّد العارض في عرضه عنوانًا واضحًا له ومكانًا لإقامته لكي يتم إبلاغه ما يجب إبلاغه إيّاه بالسرعة الممكنة.

طريقة تنظيم العرض وتقديمه

أولًا: الغلاف رقم (1) الوثائق والمستندات الإدارية

الشروط العامة الموحدة:

- كتاب التعهد (التصريح) وفق النموذج المرفق موقّعًا وممهورًا من العارض مع طوابع بقيمة
50,000 ل.ل. ويتضمن التعهد، تأكيد العارض لالتزامه بالسعر وبصلاحية العرض.( الملحق رقم 2 ).

- إذاعة تجارية محدّد فيها صاحب الحق المفوّض بالتوقيع عن العارض، تُبين توقيع المفوض قانونًا بالتوقيع على العرض.

- التفويض القانوني اذا وقع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حق التوقيع عن العارض بحسب الإذاعة التجارية، مصدّق لدى الكاتب بالعدل.

- سجل عدلي للمفوض بالتوقيع أو "من يمثله قانونًا" لا يتعدى تاريخه الثلاثة أشهر من تاريخ جلسة التلزيم، خالٍ من أي حكم شائن.

- عقد الشراكة مصدق لدى الكاتب بالعدل في حال توجبه.

- شهادة تسجيل العارض في مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان خاضعاً لها، أو شهادة عدم التسجيل اذا لم يكن خاضعًا، وفي هذه الحالة يلتزم العارض بسعره وان أصبح مسجلًا في فترة التنفيذ.

- شهادة تسجيل العارض لدى  وزارة المالية – مديرية الواردات.

- براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "شاملة أو صالحة للإشتراك في الصفقات العمومية" صالحة بتاريخ جلسة التلزيم تفيد بأن العارض قد سدد جميع اشتراكاته. يجب أن يكون العارض مسجلًا في الصندوق وترفض كل إفادة يُذكر عليها عبارة "مؤسسة غير مسجلة".

- إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبيّن: المؤسسين، الأعضاء، المساهمين، المفوضين بالتوقيع، المدير، رأس المال، نشاط العارض، الوقوعات الجارية.

- افادة صادرة عن المحكمة المختصة (السجل التجاري) تُثبت ان العارض ليس في حالة إفلاس وتصفية.

- ضمان العرض المحدد في هذا الدفتر.

- مستند تصريح النزاهة موقع من العارض وفقًا للأصول (الملحق رقم 3)

- مستند التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي ( الملحق رقم 5 )

- دفتر الشروط ألاداري المسلم له من مصلحة الديوان في مرفأ بيروت  موقع وممهور من قبل العارض على جميع صفحاته بدون أي تعديل على النص المطبوع .

- الإيصال ألمالي  المسلّم له على صندوق ألمرفا (إدارة واستثمارمرفأ بيروت )  عن تسديد قيمة البدل المالي لحصوله على دفتر الشروط الخاص هذا .

- يجب أن تكون كافة المستندات المطلوبة أعلاه أصلية أو صور مصدقة عنها من المراجع المختصة وذلك ضمن مهلة الستة أشهر التي تسبق موعد جلسة التلزيم إلا أنه في حال كانت صلاحية المدة الزمنية لهذه المستندات محددة من قبل الجهة الرسمية المصدّرة لها , وكانت هذه الصلاحية أقل من المهلة المذكورة أعلاه , عندها تؤخذ بالاعتبار صلاحية المستند الرسمي .

- الشروط الخاصة بموضوع هذه الصفقة

- ألمؤهلات المالية

    - كشف حساب مالي حديث عن الشركة, يبين رأسمال الشركة الأساسي ,

    - كتاب رفع السرية المصرفية  تبعاً للمادة الخامسة عشر من دفتر الشروط الإدارية .

المؤهلات الفنية/التقنية/المهنية

- إفادة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة تُثبت أن العارض يتعاطى موضوع الصفقة، صالحة بتاريخ جلسة التلزيم وصالحة للإشتراك في المناقصات العمومية.

- شهادة حسن تنفيذ وإنجاز لمشاريع مماثلة خلال السنوات الثلاث الماضية  .

- العرض الفني ويشمل :

- تقديم الكتالوجات الأصلية الخاصة بالمكيّفات  الواردة مواصفاتها في جدول الأسعار , والتي ينوي العارض توريدها  وهي تشمل شهادة المنشأ وجميع المواصفات الفنية التى تحدد على الأقل : السعة – الطراز – الموديل – مواصفات – منحنيات الأداء  ,و يعتبر هذا شرطاُ في تقييم العرض الفني .

- كفالة للمكيّفات ومدة الصيانة بعد التركيب ,مع تعهد من العارض بالالتزام بالمدة الزمنية للصيانة.

- مواصفات المواد المستخدمة  وشهادة  المنشاء للمواد المستعملة في التنفيذ وفق ( الملحق رقم 1 )

- جدول زمني مبدئي  ( Time of schedule  ) عن تنفيذ الاشغال .

- براءة ذمة من نقابة المهندسين ( في حال كانت الشركة او المؤسسة مسجلة لدى النقابة )

- براءة ذمة من نقابة المقاولين  ( في حال كانت الشركة او المؤسسة مسجلة لدى النقابة )

- تعهد من العارض بإزالة الردميات الناتجة يومياً من الموقع , والالتزام بتوصيات الإدارة ومراعاة ظروفها جراء حيثية موقع القاعات .

- إفادة صادرة من ديوان مرفأ بيروت تؤكد ان العارض قد اتم الزيارة الإلزامية  بمعاينة مواقع العمل وموقعة من قبل العارض نافياً للجهالة.

ثانيًا: الغلاف رقم (2) بيان الأسعار

- يُقدم العارض بيانًا بالأسعار– تبعاً للمواصفات المرفقة  ضمن ظرف مقفل يُدوّن عليه اسم العارض او الشركة / المؤسسة  وموقّع من قبل العارض  وفقًا  ( للملحق رقم 6) ويتضمن السعر الافرادي والإجمالي (بالدولار الأميركي$) مدوناً بالأرقام والأحرف دون حك أو شطب او تطــريس أو زيــادة كلمات غير موقّع تجاهـها.

يشمل السعر الضرائب والرسوم والمصاريف مهمـا كان نوعهـــا، وفي حال خضوع الملتزم للضريبة على القيمة المضافة ,عليه أن يقدم سعره مفصلاً مع السعر الإجمالي (للصفقة) بما فيه الضريبة على القيمة المضافة. في حال الإختلاف بين الأرقام والأحرف يؤخذ بالسعر الإفرادي المُدون بالأحرف، ويرفض السعر غير المدون بالأحرف الكاملـة والأرقام معاً.

- كما يقدم العارض تحليل أسعار كاملاً Total Break Down: Technical & price  ( أسعار المكيفات ,وكافة أسعار المواد المستعملة   , تكلفة التنفيذ , متفرقات وهامش الربح ) يضعه ضمن المغلف المالي  مع جدول الأسعار .

- طلبات الاستيضاح (المادة 21 من قانون الشراء العام) والزيارة الملزمة

      - يحقّ للعارض تقديم طلب استيضاح خطّي حول دفتر الشروط خلال مهلةٍ تنتهي قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم العروض. على الإدارة الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض. ويُرسَل الإيضاح خطيّاً، في الوقت عينه، من دون تحديد هويّة مُصدِر الطلب، إلى جميع العارضين الذين زوّدتهم الجهة الشارية بملفات التلزيم، وتطبق أحكام المادة 21 من قانون الشراء العام .

- كما تقوم الإدارة بتحديد موعد للزيارة الميدانية  الملزمة للمواقع لكافة  الشركات المشتركة بالصفقة  والتي حددت بتاريخ : اليوم ............/الشهر ............ / السنة ......................

- يتوجب على كل مشترك بطلب عروض الأسعار  إتمام الزيارة الميدانية الملزمة، ضمن الدوام الرسمي للمرفأ ولمواقع العمل معاينة  موضوع الصفقة.

لن يقوم المرفأ، وبأي حال من الاحوال وتحت اي ظرف كان، بتوزيع او إعطاء اي مستندات او معلومات غير المستندات المرفقة اساسا بدفتر الشروط.

إنها مسؤولية العارض السعي للحصول على كافة المعلومات الضرورية لتقديم عرضه الأفضل .

- مدة صلاحية العرض (المادة 22 من قانون الشراء العام)

- يُحدد دفتر الشروط هذا مدة صلاحية العرض 35 خمسة وثلاثون يوماً  من التاريخ النهائي لتقديم العروض.

- يمكن لادارة مرفأ بيروت  أن تطلب من العارضين، قبل انقضاء فترة صلاحية عروضهم، أن يمدّدوا تلك الفترة لمدة إضافية محدّدة. ويُمكن للعارض رفض ذلك الطلب من دون مصادرة ضمان عرضه.

- على العارضين الذين يوافقون على تمديد فترة صلاحية عروضهم أن يمدِّدوا فترة صلاحية ضمانات العروض، أو أن يُقدِّموا ضمانات عروض جديدة تُغطّي فترة تمديد صلاحية العروض. ويُعتبَر العارِض الذي لم يُمدِّد ضمان عرضه، أو الذي لم يقدِّم ضمان عرض جديد، أنه قد رَفَض طلب تمديد فترة صلاحية عرضه.

- يمكن للعارض أن يعدِّل عرضه أو أن يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون مصادرة ضمان عرضه. ويكون التعديل أو طلب سحب العرض ساري المفعول عندما تتسلّمه إدارة مرفأ بيروت  قبل الموعد النهائي لتقديم العروض.

- تمدد صلاحية العرض حكماً في حال تجميد الإجراءات لفترة محددة من قبل هيئة الاعتراضات وفق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام، وذلك لفترة زمنية تعادل فترة تجميد الإجراءات. وعلى العارض تمديد فترة ضمان عرضه تبعاً لذلك.

- ضمان العرض (المادة 34 من قانون الشراء العام)

- يُحدد ضمان العرض لهذه الصفقة بمبلغ 1500 $  الف وخمسمائة دولارأميركي

- تُحدَّد مدة صلاحية ضمان العرض 65 خمسة و ستون يوماً

- يجدد مفعول ضمان العرض تلقائًيا إلى أن يقرر إعادته إلى العارض.

- يُعاد ضمان العرض إلى الملتزم عند تقديمه ضمان حسن التنفيذ، وإلى العارضين الذين لم يرسُ عليهم التلزيم في مهلة أقصاها بدء نفاذ العقد.

- ضمان حسن التنفيذ (المادة 35 من قانون الشراء العام)

- تحدد قيمة ضمان حسن التنفيذ بنسبة 10% من قيمة العقد.

- يجب تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال فترة لا تتجاوز //15// خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد. وفي حال التخلُّف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ، يُصادَر ضمان العرض.

- يبقى ضمان حسن التنفيذ مجمدًا طوال مدة التلزيم، ويُحسم منه مباشرةً وبدون سابق إنذار ما قد يترتب من غرامات أو مخالفات أو عطل أو ضرر يحدثه الملتزم إلى حين إيفائه بكامل الموجبات.

- يعاد ضمان حسن التنفيذ الى الملتزم بعد انتهاء مدة التلزيم واتمام الإستلام النهائي الذي يجري بعد تأكّد الإدارة من أن التلزيم جرى وفقًا للأصول.

- طريقة دفع الضمانات (المادة 36 من قانون الشراء العام)

يكون ضمان العرض كما ضمان حسن التنفيذ إمّا نقداً يُدفع إلى صندوق الخزينة في مرفأ بيروت  ( مبنى الإدارة التجارية Block A ) ، وإما بموجب كتاب ضمان مصرفي غير قابل للرجوع عنه، صادر عن مصرف مقبول من مصرف لبنان يُبيِّن أنه قابل للدفع غب الطلب، ويقدم ضمان العرض بإسم المشروع إعادة تاهيل وتجهيز قاعة عدد2  وتقسيمها لعدة مكاتب رقم ..........

      - لا يقبل الإستعاضة عن الضمانات بشيك مصرفي أو بإيصال مُعطى من الخزينة عائد لضمان صفقة سابقة حتى لو كان قد تقرر رد قيمته.

- تقديم العروض

- يوضع العرض ضمن غلافَين مختومَين يتضمن الأول الوثائق والمستندات المطلوبة في البند (أولًا) من المادة الرابعة أعلاه، ويتضمن الثاني الغلاف رقم (2) بيان الأسعار كما هو مطلوب في البند (ثانيًا) من المادة الرابعة أعلاه، ويذكر على ظاهر كل غلاف:

الغلاف رقم ( )

- اسم العارض وختمه.

- محتوياته

- موضوع الصفقة

- تاريخ جلسة التلزيم.

- يوضع الغلافان المنصوص عنهما في الفقرة (1) من هذه المادة ضمن غلاف ثالث موحد يتم الحصول عليه من قلم (مصلحة الديوان في مبنى الإدارة العامة الطابق الخامس) عند تقديم العرض مختوم ومعنون باسم (إدارة وأستثمار مرفأ بيروت – الكرنتينا ) ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع الصفقة والتاريخ المحدد لإجرائها ليكون بالأرقام على الشكل التالي: اليوم / الشهر / السنة / الساعة، وذلك دون أية عبارة فارقة أو إشارة مميزة كإسم العارض أو صفته أو عنوانه، وذلك تحت طائلة رفض العرض، وتكون الكتابة على الغلاف الموحد بواسطة الحاسوب على ستيكرز بيضاء اللون تلصق عليه عند تقديمه إلى (الجهة الشارية).

- ترسل العروض بواسطة البريد العام أو الخاص المغفل أو باليد مباشرة إلى إدارة واستثمار مرفأ بيروت  (مصلحة الديوان في مبنى الإدارة العامة الطابق الخامس ) . يُحدد الموعد النهائي لتقديم العروض وفق ما ينص عليه الإعلان المتعلق بهذه الصفقة، والمنشور على المنصة الالكترونية المركزية لهيئة الشراء العام. (يكون موعد جلسة التلزيم فور إنتهاء مهلة استقبال العروض).

- تُزوِّد إدارة مرفأ بيروت  العارِض بإيصال يُبيَّن فيه رقمٌ تسلسليٌّ بالإضافة إلى تاريخ تَسلُّم العرض بالساعة واليوم والشهر والسنة.

- تُحافِظ إدارة المرفأ  على أمن العرض وسلامته وسرّيته، وتكفل عدم الاطلاع على محتواه إلا بعد فتحه وفقاً للأصول.

- لا يُفتَح أيُّ عرض تتسلّمه الإدارة  بعد الموعد النهائي لتقديم العروض، بل يُعاد مختوماً إلى العارض الذي قدّمه.

- لا يحقّ للعارض أن يقدّم أكثر من عرض واحد تحت طائلة رفض كل عروضه.

- فتح وتقييم العروض

- تَفتَح العروض لجنة التلزيم المنصوص عنها في المادة 100 من قانون الشراء العام . حيث تتولى حصرًا دراسة ملف التلزيم وفتح وتقييم العروض وبالتالي تحديد العرض الأنسب، وذلك في جلسة علنية تعقد فور انتهاء مهلة تقديم العروض.

- في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويُدوِّن أيّ عضو مخالف أسباب مخالفته.

- يحقّ لجميع العارضين المشاركين في عملية التلزيم أو لممثّليهم المفوّضين وفقاً للأصول، كما يَحقّ للمراقب المندوب من قبل هيئة الشراء العام حضور جلسة فتح العروض.

تُفتَح العروض بحسب الآلية التالية:

- يتم فض الغلاف الخارجي الموحّد لكل عارض على حدة واعلان اسمه ضمن المشاركين في الصفقة، وذلك وفق ترتيب الأرقام التسلسلية المُسجلة على الغلافات الخارجية والمسلّمة للعارضين.

- يتم فض الغلاف رقم (1) (الوثائق والمستندات الإدارية المنصوص عنها في المادة الرابعة اعلاه) وفرز المستندات المطلوبة والتدقيق فيها تمهيداً لتحديد وإعلان أسماء العارضين المقبولين شكلاً والمؤهلين للاشتراك في بيان مقارنة الأسعار.

- يجري فض الغلاف رقم (2) (بيان الأسعار) للعارضين المقبولين شكلًا كلٌ على حدة واجراء العمليات الحسابية اللازمة، وتدوين السعر الإجمالي لكل عارض بما فيه الضريبة على القيمة المضافة في حال كان العارض خاضعًا لها، تمهيدًا لإجراء مقارنة واعلان اسم الملتزم المؤقت.

- تُصحِّح لجنة التلزيم أيَّ أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض المقدَّمة وفقاً لأحكام دفتر الشروط، وتبلِّغ التصحيحات إلى العارض المعني بشكل فوري.

- يمكن للجنة التلزيم، في أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم، أن تطلب خطياً من العارض إيضاحات بشأن المعلومات المتعلِّقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكُّد من المؤهّلات أو فحص العروض المقدَّمة وتقييمها.

- تُسجَّل وقائع فتح العروض خطياً في محضر يوقِّع عليه رئيس وأعضاء لجنة التلزيم، كما توضع لائحة بالحضور يوقِّع عليها المشاركون من ممثّلي إدارة واستثمار مرفأ بيروت  وهيئة الشراء العام، والعارضين وممثليهم على أن يشكّل ذلك إثباتاً على حضورهم. تُدرَج كل المعلومات والوثائق المتعلِّقة بوقائع الجلسة في سجلّ إجراءات الشراء المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الشراء العام.

- لا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أيِّ تغيير جوهري في المعلومات المتعلِّقة بالمؤهلات أو بالعرض المقدَّم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل مَن ليس مؤهَّلاً من العارضين مؤهَّلاً أو جعل عرض غير مستوفٍ للمتطلبات مستوفياً لها.

- لا يمكن إجراءُ أيِّ مفاوضات بين إدارة المرفأ أو لجنة التلزيم والعارِض بخصوص المعلومات المتعلّقة بالمؤهلات أو بخصوص العروض المقدَّمة، ولا يجوز إجراء أيِّ تغيير في السعر إثر طلب استيضاح من أي عارض.

- تُدرَج جميع المراسلات التي تجري بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الشراء بحسب المادة 9 من قانون الشراء العام.

- في حال كانت المعلومات أو المستندات المقدَّمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غياب وثيقة معيَّنة، يَجوز للجنة التلزيم الطلب خطّياً من العارض المعني توضيحات حول عرضه، أو طلب تقديم أو استكمال المعلومات أو الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنية محدَّدة، شرط أن تكون كافة المراسلات خطية واحترام مبادىء الشفافية والمساواة في المعاملة بين العارضين في طلبات التوضيح أو الاستكمال الخطية، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من البند الثاني من المادة 21 من قانون الشراء العام.

- استبعاد العارض

تستبعد إدارة مرفا بيروت  العارض من إجراءات التلزيم بسبب عرضه منافع أو من جرّاء ميزة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح وذلك في احدى الحالتين المنصوص عنهما في المادة الثامنة من قانون الشراء العام.

- حظر المفاوضات مع العارضين (المادة 56 من قانون الشراء العام)

تُحظَّر المفاوضات بين إدارة مرفأ بيروت  أو لجنة التلزيم وأيّ من العارضين بشأن العرض الذي قدَّمَه ذلك العارض.

- الأنظمة التفضيلية (المادة 16 من قانون الشراء العام)

خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة //10// عشرة بالمئة عن العروض المقدّمة لسلع أو خدمات أجنبية. تُعطى الأفضلية لمكوّنات العرض ذات المنشأ الوطني.

- رفع السرية المصرفية:

يُعتبر العارض فور تقديمه العرض مُلتزمًا برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام المتعلق بهذا التلزيم، سندًا للقرار رقم 17 تاريخ 12/5/2020 الصادر عن مجلس الوزراء.

- إلغاء الشراء و/أو أيّ من اجراءاته:

يمكن لإدارة واستثمارمرفأ بيروت  أن تُلغي الشراء و/ أو أيّ من إجراءاته في أيِّ وقت قبل إبلاغ الـملتزم الـمؤقت إبرام العقد، في الحالات التي نصّت عليها المادة 25 من قانون الشراء العام .

- قواعد بشأن العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غير عادياً

يجوز لإدارة واستثمار مرفأ بيروت  أن ترفض أيَّ عرض إذا قرَّرَت أنَّ السعر، مُقترناً بسائر العناصر المكوِّنة لذلك العرض المقدَّم، مُنخفض انخفاضاً غير عاديّ قياساً إلى موضوع الشراء وقيمته التقديرية وتُطبق أحكام المادة 27 من قانون الشراء العام في هذا الشأن.

- قواعد قبول العرض الفائز (أو التلزيم الـمؤقت) وبدء تنفيذ العقد:

- تَقبل الإدارة  العرَض الـمقدَّم الفائز وفقًا لأحكام الفقرة (1) من المادة 24 من قانون الشراء العام.

- بعد التأكُّد من العرض الفائز تُبلغ إدارة مرفأ بيروت   العارض الذي قدَّم ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن قرارها بشأن قبول العرض الفائز (التلزيم الـمؤقت) والذي يدخل حيّز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر، الذي يجب أن يتضمَّن على الأقلّ، الـمعلومات التالية:

- إسم وعنوان العارض الذي قدَّم العرض الفائز (الـملتزم الـمؤقت)؛

- قيمة العرض، ويمكن إضافة ملخص لسائر خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية إذا كان العرض الفائز قد تمّ تأكيده على أساس السعر ومعايير أخرى؛

- مدةَ فترة التجميد بحسب هذه الفقرة.

- فور انقضاء فترة التجميد، تقوم الجهة الشارية بإبلاغ الـملتزم الـمؤقت بوجوب توقيع العقد خلال مهلة لا تتعدّى //15// خمسة عشر يوماً.

- يوقِّع الـمرجع الصالح لدى إدارة مرفأ بيروت  العقد خلال مهلة //15// خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد من قِبَل الـملتزم الـمؤقّت. يمكن أَن تُمدَّد هذه الـمهلة إلى //30// ثلاثين يوماً في حالات معيَّنة تحدَّد من قبل الـمرجع الصالح.

- يبدأ نفاذ العقد عندما يوقِّع الـملتزم الـمؤقّت والـمرجع الصالح لدى سلطة التعاقد عليه.

- لا تتَّخذ إدارة واستثمار مرفأ بيروت  ولا الـملتزم الـمؤقّت أيَّ إجراءٍ يتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفيذ موضوع الصفقة  خلال الفترة الزمنيّة الواقعة ما بين تبليغ العارض الـمعني بالتلزيم الـمؤقت وتاريخ بدء نفاذ العقد.

- في حال تمنُّع الـملتزم الـمؤقت عن توقيع العقد، تُصادِر إدارة مرفأ بيروت  ضمان عرضه. في هذه الحالة يمكن للإدارة  أن تُلغي الصفقة  أو أن تختار العرض الأفضل من بين العروض الأخرى الفائزة وفقاً للـمعايير والاجراءات الـمحدَّدة في هذا القانون وفي ملفات التلزيم، والتي لا تزال صلاحيتها سارية الـمفعول. تُطبَّق أحكام هذه الـمادة على هذا العرض بعد إجراء التعديلات اللازمة.

القسم الثاني

الأحكام خاصة بالعقد وتنفيذ الإلتزام

- دفع الطوابع والرسوم

      - ان كافة الطوابع والرسوم التي تتوجب وفقًا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء الناتجة عن هذا الإلتزام هي على عاتق الملتزم بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة.

      - يُسدّد  الملتزم رسم الطابع المالي البالغ /4/ بالألف خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ابلاغ الملتزم تصديق الصفقة، و/4/ بالألف عند تسديد قيمة العقد.

      - كما يتوجب على الملتزم تأمين التصاريح له ولعماله ولآلياته لدخول المرفأ على نفقته الخاصة.

- مدة التنفيذ

ان مدة التنفيذ المطلوبة وتسليم مواقع العمل  هي 70 يومًاً بما فيه أيام الأعياد والعطل الرسمية وضمن الدوام الرسمي للعمل بمرفأ بيروت .

- قيمة العقد وشروط تعديلها  (المادة 29 من قانون الشراء العام)

- تكون البدلات الـمتَّفق عليها في العقد ثابتة ولا تَقبل التعديل والـمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفيذه ضمن ضوابط محدَّدة وفقاً لشروط التعديل والـمراجعة في الحالات الاستثنائية التي نصّت عليها المادة 29 من قانون الشراء العام.

- تُراعى شروط الإعلان الـمنصوص عليها في الـمادة 26 من قانون الشراء العام عند تعديل قيمة العقد.

- تنفيذ العقد والاستلام (المادة 32 من قانون الشراء العام)

- تَستَلِم الأشغال لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الشراء العام وتُقدِّم تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثين يوماً تَبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قِبَل الملتزم.

- في حال تَطلَّبَت طبيعة المشروع وحجمه مدة تتجاوز الثلاثين يوماً، على اللجنة تبرير أسباب ذلك خطّياً ووضع اقتراحاتها بهذا الشأن، على ألّا تتجاوز المهلة في جميع الأحوال الستين يوماً تَبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قِبَل الملتزم.

- يَجري الاستلام على مرحلتين مؤقّتاً ونهائياً.

- يتم الاستلام المؤقت مباشرة  عند تسليم الملتزم مواقع العمل وانتهاء الاشغال المتفق عليها ضمن الصفقة . ويجب على الملتزم التقدم بكتاب لأجراء الاستلام المؤقت من اللجنة المكلفة على متابعة الاشغال التنفيذية للصفقة والاستحصال على موافقة اللجنة.

- يتم الاستلام النهائي  بعد مرور سنة من تاريخ توقيع الاستلام المؤقت من اللجنة المذكورة سابقاً . ويجب على الملتزم التقدم بكتاب لأجراء الاستلام النهائي والاستحصال على موافقة لجنة الاستلام  على الكتاب النهائي ليتم تحرير التوقيفات العشرية وضمان حسن التنفيذ .

- يَجري الاستلام وفقاً لأحكام المادة 101 من قانون الشراء العام.

- التعاقد الثانوي (المادة 30 من قانون الشراء العام)

يجب على الملتزِم الأساسي أن يتولّى بنفسه تنفيذ العقد ويبقى مسؤولاً تجاه إدارة المرفأ عن تنفيذ جميع بنوده وشروطه، ويُمنع عليه تلزيم أي من  موجباته التعاقدية لغيره.

- الإشراف على التنفيذ والكشوفات (تُطبّق أحكام المادة 31 من قانون الشراء العام)

أولاً: الإشراف:

- يتولّى الإشراف مَن تُكلِّفه الإدارة  بذلك من ذوي الاختصاص والخبرة والقدرة على متابعة العمل، من داخل الإدارة ، أو خارجها عند الاقتضاء، وعندها يَجري التعاقد مع الـمُشرِف وِفق أحكام قانون الشراء العام.

- تُوضع بنتيجة الإشراف تقارير عن سير العمل ووَصف التنفيذ، وعلى الـمُشرف إبلاغ سلطة التعاقد بكلّ مخالفة أو تصرُّف غير مُنطبق على الأصول كما يدقِّق في الكشوفات ويَحضر عملية التسليم .

- يَحضر الـمُشرف إلى مواقع العمل بصورة تؤمِّن صحة واستمرارية العمل، كما يدقِّق في الكشوفات ويَحضر عملية تسليم مواقع العمل .

- يَحضر الـمُشرف الاستلام الـمؤقت والنهائي، ويُبدي رأيه باقتراحات الـمُلتزم وبالتعديلات الـمطلوبة على الأعمال الـملزَّمة، ويَقترح الـملائم لتنفيذ العمل بطريقة أنسَب، ويَرفع تقريراً بذلك إلى إدارة مرفأ بيروت  لتأخذ القرار الـمناسب.

- يتحمّل من يتولّى الإشراف على الأعمال مسؤوليةً شخصيةً عن أيّ تقصير في الـموجبات الـملقاة على عاتقه بموجب هذه الـمادة ويَتَعرَّض للعقوبات الـمنصوص عليها في الفصل الثامن من قانون الشراء العام

ثانياً: الكشوفات:

يجب أن يُحدَّد في شروط العقد ما يلي:

- يجب على الملتزم تقديم كشوفات لاعمال الصفقة وذلك حسب مستويات التنفيذ للاعمال المتفق عليها

في موضوع هذه الصفقة يتم تقديم كشوفات كالاتي :

- كشف رقم 1 عند تنفيذ 35 % من الاعمال وتوريد كافة المواد المستخدمة في التنفيذ .

- كشف رقم 2 عند تنفيذ 70 % من الاعمال وتوريد المكيفات المستخدمة في  التنفيذ .

- كشف رقم 3 عند الانتهاء من تنفيذ الاعمال والموافقة على الاستلام المؤقت من قبل اللجنة المكلفة بمتابعة الاعمال التنفيذية للصفقة .

- يجب ان لا تتعدى مدة اعداد الكشوفات اكثر من خمسة أيام من تاريخ موافقة لجنة الاشراف استلام الاعمال, وتقدم الكشوفات لادارة مرفأ بيروت ليتم  تصديقها.

- يتم حسم مبلغ 10 % من قيمة كل كشف مقدم تبعاً لاحكام قانون الشراء العام والمادة 26 من دفتر الشروط

- كما انه على الإدارة وبعد موافقتها على الكشوفات اصدار امر الدفع بمهلة لا تتجاوز15 يوماً من تاريخ توقيع الكشف.

- الحوادث والمسؤوليات

- يتحمل العارض المسؤولية الكاملة عن كافة المخاطر والحوادث التي قد تصيب الغير والعاملين تحت إمرته طيلة فترة تنفيذ الأعمال، كما يعتبر مسؤولاً عن كافة الأضرار التي تلحق بمنشآت الإدارة من جراء وأثناء تنفيذ الأعمال وعليه إتخاذ كافة التدابير لمنع حدوثها.

- على العارض تصليح كل عطل وضرر يلحق بمنشآت الإدارة ينتج عن الأعمال التي يقوم بها.

- وفي حال المخالفة تقوم الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى نفقته وتحسم الأكلاف من قيمة ضمان حسن التنفيذ.

- على العارض التقدم من إدارة واستثمار مرفأ بيروت ببوليصة التامين  حسب المواصفات الملزمة المرفقة ( الملحق رقم 1 ) .

- دفع قيمة العقد (المادة 37 من قانون الشراء العام)

- تدفع قيمة العقد بعد تنفيذه بالدولار الأميركي، بحسب المادة الخامسة من قانون الشراء العام، وذلك بموجب الكشف المقدم من العارض وبعد التدقيق من قبل الإدارة المشرفة والموافقة عليه وموافقة الإدارة العامة يدفع المبلغ نقداً على صندوق الخزينة التابع لمرفا بيروت بعد حسم الموجبات المالية الذكورة انفاً .

- تُحدِّد شروط العقد طريقة الدفع بحسب مراحل التنفيذ أو بحسب الـمُنجزات، على أن تتناسب الدفعات مع الـمُنجزات، وعلى ألا تتجاوز تسعة أعشار الـمبلغ الـمستحق، ويبقى العشر موقوفاً في الخزينة إلى أن يتمّ الاستلام النهائي.

- تُردّ هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي .

- الغرامـات (المادة 38 من قانون الشراء العام)

يتوجّب على العارض التقيُّد بالمهل المحدَّدة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المذكورة فيه.

تُفرض الغرامات بشكلٍ حكمي على العارض بمُجرّد مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات الضرر.

وتحتسب غرامة تأخير نقدية نسبتها ( 1%) من قيمة العقد عن كل يوم تأخير في انجاز الأعمال المطلوبة، ويُعتبر كسر النهار نهارًا كاملًا، على أن لا تزيد هذه الغرامات عن (10%) من قيمة العقد. وإذا تجاوزت غرامات التأخير النسبة المذكورة، تُطبق أحكام المادة 33 من قانون الشراء العام في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يُصادر ضمان حسن التنفيذ مؤقتًا الى حين تصفية التلزيم.

- أسباب انتهاء العقد ونتائجه (المادة 33 من قانون الشراء العام)

أولًا: النكول

يُعتبر الملتزِم ناكلاً إذا خالَف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط هذا، وبعد إنذاره رسمياً بوجوب التقيُّد بكافّة موجباته من قبل سلطة التعاقد، وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحدٍّ أدنى وخمسة عشر يوماً كحدٍّ أقصى، وانقضاء المهلة هذه دون أن يَقوم المُلتزم بما طُلب إليه. وإذا اعتُبر الملتزم ناكلاً، يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيِّ إنذار وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الفقرة الرابعة من المادة 33 من قانون الشراء العام.

ثانيًا: الإنهاء

ينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في الحالتين التاليتين:

- عند وفاة الـملتزم إذا كان شخصاً طبيعياً، إلاّ إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب مواصلة التنفيذ من قبل الورثة.

- إذا أصبَح الـمُلتزم مُفلساً أو مُعسَراً أو حُلَّت الشركة، وتُطبَّق عندئذ الإجراءات الـمنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة 33 من قانون الشراء العام.

- يَجوز لسلطة التعاقد إنهاء العقد إذا تعذّر على الـملتزم القيام بأيّ من إلتزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة.

ثالثاً: الفسخ

  - يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في أيٍّ من الحالات التالية:

- إذا صدَرَ بحقّ الـمُلتزم حكمٌ نهائيّ بارتكاب أيّ جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب الـمصالح أو التزوير أو الإفلاس الإحتيالي، وفقاً للقوانين الـمرعية الاجراء؛

- إذا تحقَّقَت أيّ حالة من الحالات الـمذكورة في الـمادة 8 من هذا القانون.

- في حال فُقدان أهلية الـملتزم.

  - إذا فُسِخ العقد لأحد الأسباب الـمذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند تُطبَّق الإجراءات الـمنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه الـمادة.

رابعاً: نتائج انتهاء العقد

  - في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ الـمحدَّدة في المادة 33 من قانون الشراء العام، أو في حال تحقَّقَت حالة إفلاس الـملتزم أو إعساره، أو في حال وفاة الـملتزم وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، تُتَّبع فوراً، خلافاً لأيّ نص آخر أحكام الفقرة رابعًا من المادة 33 من قانون الشراء العام.

  - لا يترتَّب أيّ تعويض عن الخدمات الـمُقدَّمة أو الأشغال الـمنفَّذة من قبل من يثبت قيامه بأيٍّ من الجرائم الـمنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من «ثالثاً» من الـمادة 33 من قانون الشراء العام.

  - يُنشر قرار انتهاء العقد وأسبابه على الـموقع الالكتروني لسلطة التعاقد إن وُجِد وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام

- الاقتطاع من الضمان (المادة 39 من قانون الشراء العام)

إذا ترتّب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام وشروط العقد، حقَّ لسلطة التعاقد اقتطاع هذا المبلغ من ضمان حسن التنفيذ ودعوة الملتزم إلى إكمال المبلغ ضمن مدّة معيَّنة، فإذا لم يفعل اعتُبِر ناكلاً وفقاً لأحكام الفقرة (أولا) من المادة 33 من قانون الشراء العام.

- الإقصـاء (المادة 40 من قانون الشراء العام)

تطبق أحكام الإقصاء على الملتزم الذي يعتبر ناكلًا أو الذي يصدر بحقه حكم قضائي وفقًا لما نصت عليه المادة 40 من قانون الشراء العام.

- القوّة القاهرة

اذا حالت ظروف استثنائية وخارجة عن ارادة الملتزم دون التسليم في المدة المُحددة، يتوجب عليه ان يعرضها فورًا وبصورة خطية على (الإدارة المعنية) والتي يعود لها وحدها الحق بتقدير الظروف لجهة قبولها أو رفضها وعلى الملتزم الرضوخ لقرارها في هذا الشأن.

- النزاهة

تُطبّق أحكام المادة 110 من قانون الشراء العام.

- الشكوى والإعتراض

يَحقّ لكلّ ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الإعتراض على أيّ إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتّخذه أو تعتمده أو تُطَبِّقه أيّ من الجهات الـمعنيّة بالشراء في الـمرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفاً لأحكام قانون الشراء العام والـمبادئ العامة الـمتعلقة بالشراء العام، وتُطبق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام في هذا الشأن، على ان تتبع إجراءات الإعتراض الـمعمول بها لدى مجلس شورى الدولة لحين تشكيل هيئة الإعتراضات المنصوص عنها في قانون الشراء العام.

- القضاء الصالح:

إن القضاء اللبناني وحده هو المرجع الصالح للنظر في كل خلاف يمكن أن يحصل بين الإدارة والملتزم من جراء تنفيذ هذا الإلتزام

إدارة واستثمار مرفأ بيروت

الرئيس المدير العام بالتكليف

عمر عبد الكريم عيتاني

المُلحق رقم (1)

جدول المواصفات الفنية الملزمة للصفقة

لزوم المواصفات

يجب اعتبار بنود ألمواصفات لصفقة إعادة تاهيل وتجهيز قاعة عدد2  وتقسيمها لعدة مكاتب تشكل وتقرأ وتفسر على أنها جزء لا يتجزأ من الاتفاقية التي سيُطلب من العارض الفائز ,المشار إليه فيما يلي باسم

" ألملتزم " التوقيع عليها وتنفيذ الاشغال المنصوص عليها  .

البند 1 - نطاق العمل

- فراغ صالة مساحة :  163.20  م2  في الطابق الخامس من مبنى الإدارة العامة  CATA C)  (

- فراغ صالة مساحة :    72.24م2  في الطابق الاول من مبنى الإدارة التجارية  CATA  A )  (

ان المواقع للقاعات  وكافة الاشغال المطلوبة يتم الاستدلال عليها ضمن الزيارة الإلزامية للعارض تبعاً للمادة 5 من دفتر الشروط الإدارية .

البند 2 – موجبات الملتزم

- على الملتزم وقبل إستلامه أذن المباشرة بتنفيذ الاشغال من قبل لجنة الاشراف على تنفيذ الاشغال   أن يقدم خلال مدة عشرة أيام , وهي فترة السماح للملتزم  بتقديم   برنامجاً خطياً يوضح فيه خطة العمل والإجراءات والخطوات التي يرغب باتباعها في تنفيذ الاشغال المطلوبة منه  كذلك خرائط تنفيذية دقيقة القياسات للاشغال والجدول الزمني لتنفيذ الاعمال ,  وعليه تقوم لجنة الاشراف على الاعمال  بتبليغ المتعهد موافقتها حسب ما تقتضيه مصلحة إدارة المرفأ  ضمن حدود وأحكام هذا العقد وبشكل يتناسب مع المدة المحددة لتنفيذ مجموع الاشغال .

- يجب على الملتزم قبل استلام اذن المباشرة على الاشغال التقدم بعينات وشهادات المنشأ لكافة المواد المستخدمة في تنفيذ الاشغال والاستحصال على الموافقة الخطية عليها من قبل لجنة الاشراف .

- يترتب على الملتزم التقيد بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذ الاشغال والتي هي حسب دفتر الشروط الإداري ب 70 يوماً من تاريخ تبلغ الملتزم اذن المباشرة بالعمل من الجهة المخولة بذلك ( لجنة الاشراف على الاعمال )  .

- ينتدب الملتزم شخصاً ينوب عنه بشكل دائم ويكون بصفة مسؤول عن فريق العمل مجتمعا ويتم الموافقة عليه من قبل الإدارة .

- يتوجب على الملتزم ان يؤمن ضد طوارئ العمل جميع المستخدمين والعمال الذين يعملون في تنفيذ الأشغال والأعمال موضوع هذا الالتزام،  وأن يبرز للمرفأ نسخة عن صك التأميــن قبل تبلغه أمر المباشرة بالعمل.

- على الملتزم خلال فترة التنفيذ التقيّد بدوام العمل الرسمي بمرفأ بيروت .

- في حال تطلبت الاعمال التنفيذية ( لأسباب قاهرة او بسبب إجراءات إدارية ) العمل بعد الدوام الرسمي للمرفأ او في أيام الأعطال الرسمية والاعياد , يجب على الملتزم التقدم بكتاب موقع منه الى لجنة الاشراف للحصول على إذن من إدارة مرفأ بيروت بذلك وتأمين مراقب على أعمال الملتزم .

- يلفت نظر الملتزم الى ضرورة التنسيق مع كل متعهد يعمل ضمن نطاق الالتزام إذا ما وجد.

- على الملتزم عند انتهاء ألاعمال التقدم بخرائط تنفيذية للأعمال

- As Built Drawings

- Soft and Hard Copies

- عند إنتهاء مدة الالتزام، يتوجب على الملتزم بأن يخلي الموقع مباشرة وإزالة كافة المخلفات , وفي حال التلكؤ يتم ازالتها على نفقة الملتزم وتحسم من قيمة التوقيفات ,  ولا يحق له المطالبة بأي تعويض من أي نوع كــان .

- Conditions for executing engineering works

The scope of these specifications is to determine the type of materials, the level of manufacturing, and the methods that must be followed and adhered to during the execution.

- Gypsum boards work

- Gypsum boards:

Good quality gypsum boards made in Europe should be used.

The boards must be free of cracks, and their angles should be correct.

- Metal railways:

The metal railways used should be of the first class and European-made, specifically galvanized metal

- The distance between the metal rails in the vertical direction should not exceed 60 cm, and in the horizontal direction, it should not exceed 120 cm. Note that these distances may vary in level as indicated in the provided maps.

- Sound insulation:

High-density rock wool should be used for sound insulation.

- Gauze:

Good quality European-made gauze should be used.

The gauze should be fixed securely between the gypsum boards to prevent swelling during painting.

- Silicon paste:

Silicon paste must be used between the panels during installation, covering the entire distance of the panels.

- Sound and thermal insulation.

- Material: High-quality basalt wool or equivalent sound and thermal insulating material.

- Density: The density of the insulation material should be within the range of 60-120 kg/m3.

- Thickness: The recommended thickness for the insulation is 100 mm, or as per the design requirements.

- Sound Insulation: The insulation material should have good sound absorption properties to minimize noise transmission.

- Thermal Insulation: The insulation material should provide effective thermal resistance to maintain comfortable indoor temperatures and reduce energy consumption.

- Fire Resistance: The insulation material should be fire-resistant to enhance the safety of the building.

- Pest and Corrosion Resistance: The insulation material should be resistant to pests and corrosion to ensure long-term performance and durability.

- Chemical Stability: The material should have stable chemical properties to withstand different environmental conditions.

- Asbestos-Free: The insulation material must be 100% asbestos-free to ensure the safety of occupants and construction workers.

- Compliance: The insulation material should comply with relevant building codes, regulations, and industry standards.

- Certification: The insulation product should have relevant certifications to confirm its performance and compliance with standards.

- Installation of false ceilings

- Size: The acoustic tiles should have dimensions of 60 cm * 60 cm.

- Material: The tiles should be made from high-quality acoustic material designed to provide sound absorption properties.

- NRC (Noise Reduction Coefficient): The acoustic tiles should have a high NRC value, indicating their effectiveness in reducing noise and enhancing sound insulation.

- Fire Resistance: The tiles should be fire-resistant to meet safety standards.

- Moisture Resistance: The tiles should be moisture-resistant to prevent damage from humidity and moisture.

- Certification: The tiles should have certifications or test reports confirming their acoustic performance and quality.

- False ceilings will be installed according to the engineering drawings.

- External rails or dedicated frames will be securely fixed to the walls and ceilings.

- Internal rails will be placed at an interval of 60 cm between each rail, based on the measurement of the required tiles and according to the approved sample from the management. These rails will be fixed using suspended metal frames from the ceiling, as per the required height.

- Carpentry Works

The doors should be made from high-quality wood, such as solid wood or engineered wood, as specified in the project documents.

- Size: The dimensions of the doors should comply with the architectural drawings and the required door openings.

- Door Type: The type of doors should be Flash Door with Frame( hinged doors)

Thickness: 4 cm.

Face: 8 mm thick reinforced MDF wood.

Filling: 2.5 cm * 4.0 cm wooden strips spaced at 20 cm intervals.

- Finish: The doors should have a smooth and even finish, free from visible defects and blemishes.

- Hardware: The carpentry work should include the installation of appropriate door hardware, such as handles, locks, hinges. All Accessories and Handle European-type accessories and handle, subject to approval by the management.

- Door Frame: should be made of good quality wood, free from knots and cracks.

- Clearance: between the bottom of the door and the floor should not exceed 4 mm.

- Door Architrave with a width of 10 cm should be installed in the final stage, and samples should be provided to the supervising engineer for approval.

- Painting Works.

Plastering Material: High-quality water-based plastering materials for walls and ceilings, such as SIPES or Tinol, or equivalent in terms of quality and type. The color should be as per the requirements of the project's management.

  - Surface Preparation: Properly prepare the surfaces before plastering and painting to ensure a smooth and even finish. Obtain approval for the chosen plastering materials.

  - Special Putty and Door Filling: Use special putty for doors and for filling gaps and screw holes, as well as for repairing existing doors.

  - Door Painting: Paint the doors on-site using a good quality paint with the same level of smoothness for a non-glossy finish.

  - Non-Glossy Finish: The plaster and paint materials should be non-glossy and not have a shiny appearance.

  - Samples and Certification: The contractor should provide samples of the plaster and paint materials used, along with the necessary certification and origin documentation.

  - Double-Sided Plastering: Both sides of the plaster should be applied, ensuring the wall's straightness before painting, and obtaining approval from the supervisor on the plastering level.

  - Color Selection: Colors and their designated areas of use should be determined before commencing any painting or plastering work, following the instructions of the supervising engineer.

- Electrical Works.

Supply and installation of LED Panel light fixtures, 60 x 60 cm, 90W, neutral white light, European type, specifically for the false ceilings measuring 60 x 60 cm, especially in the hall on the fifth floor of the administration building.

  - The use of high-quality electrical cables and conduits, preferably produced by Lebanon Cables.

  - Junction boxes of suitable size and quality for electrical connections and wiring.

  - Light switches and sockets should be of good quality, European-made, or equivalent (e.g., Legrand).

  - Installation of electrical sockets and switches at suitable heights and locations, following the electrical codes and standards.

  - Adequate installation of electrical conduits and wiring to ensure safe and neat routing.

  - Electrical distribution panel (if applicable) of European type.

  - The contractor should submit detailed electrical installation drawings for approval before implantation the work.

  - Testing and Commissioning: Include provisions for testing and commissioning of the electrical system to ensure its proper functioning and safety before handing over the project.

- HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) Works.

- The contractor is required to submit the executive drawings to the supervisory committee for approval before implementation, along with the time schedule program. The approval must be in writing.

- The contractor is obligated to submit As Built drawings, inclusive of all modifications and notes made during the implementation, as well as an original set of catalogs and specifications (operation and maintenance). These documents are considered an integral part of the Temporary Handover.

- for the VRV (Variable Refrigerant Volume) air conditioning system required  As per Bill of Quantities :

- The total cooling capacity of the VRV system in BTU or tons.

- Indoor Units: Provide details of indoor units to be installed

- Outdoor Unit(s): Specify the specs and capacity of the outdoor units required for the VRV system.

- Refrigerant Piping: provide specification and the size and length of refrigerant piping for connecting the indoor and outdoor units.

- Electrical Requirements: Install and connected the electrical power supply needed to run the VRV system.

- Controls and Thermostats: Describe the control system and thermostats to regulate the VRV system operation.

- Ductwork and Grilles (if applicable): If ductwork and grilles are involved, provide details of sizes, quantities, and specifications. The air outlets (Supply and Return) shall be made of white oven-painted aluminum and shall have appropriate measurements to fit the ceiling tiles' size.

- Insulation: Specify the type and thickness of insulation to be used for refrigerant piping and ductwork.

- Condensate Drainage: Detail the condensate drainage system for the indoor units.

- Testing and Commissioning: Include provisions for testing and commissioning of the VRV system to ensure proper functionality and performance.

- Compliance with Standards: State that the VRV system and its installation will comply with relevant industry standards and regulations.

- Warranty and Maintenance: Provide information about the warranty period and maintenance requirements for the VRV system All air ducts, made of galvanized sheet metal, along with their dimensions, thicknesses, suspension system, and airflow direction control, as well as air outlets and all accessories, shall be implemented in accordance with international standard specifications and the required measurements, taking into consideration the process of air sound.

المُلحق رقم (2)

تصريح / تعهــد

للإشتراك في طلب عروض أسعار إعادة تاهيل وتجهيز قاعة عدد2  وتقسيمها لعدة مكاتب

رقم ....................

أنا الموقع ادناه ...........................................................................................

الممثل بالتوقيع عن مؤسسة/شركة ......................................................................

المتخذ لي محل اقامة.........................................منطقة....................................... حي...............................شارع...........................ملك...................................

رقم الهاتف........................، مكتب ............................... فاكس ........................،

اعترف بانني اطلعت على دفتر الشروط المتضمن التعهد، الشروط الادارية والفنية الخاصة للاشتراك في هذا التلزيم التي تسلمت نسخة عنها.

واصرح انني وبعد الاطلاع على هذه المستندات التي لا يمكن باي حال الادعاء بتجاهلها وعلى تفاصيل الاعمال المطلوبة، اتعهد بقبول كافة الشروط المبينة فيها وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة دون أي نوع من انواع التحفظ او الاستدراك.

وأنني تقدمت لهذا الإلتزام للإشتراك في للإشتراك في  رقم ...............  وضمن المواصفات الملحقة بالدفتر.

كما اصرح بانني وضعت الاسعار وقبلت الاحكام المدرجة في دفتر الشروط هذا آخذاً بعين الاعتبار كل شروط التلزيم ومصاعب تنفيذه في حال وجوده.

كما أتعهد برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام، وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أيٍ نوعٍ كان، يتناول مالاً عامًا.

طوابع بقيمة خمسون ألف ليرة

التاريخ   ____________

ختم وتوقيع العارض

المُلحق رقم (3)

تصريح النزاهة

عنوان الصفقة   : طلب عروض أسعار إعادة تاهيل وتجهيز قاعة عدد2  وتقسيمها لعدة مكاتب

رقم ....................

الجهة المتعاقدة    :     إدارة وأستثمار مرفأ بيروت

اسم العارض / المفوض بالتوقيع عن الشركة: ________________________________________

إسم الشركة: ____________________________________________________________

نحن الموقعون أدناه نؤكد ما يلي:

- ليس لنا، أو لموظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، أي علاقات قد تؤدي إلى تضارب في المصالح بموضوع هذه الصفقة.

- سنقوم بإبلاغ هيئة الشراء العام والجهة المتعاقدة في حال حصول أو اكتشاف تضارب في المصالح.

- لم ولن نقوم، ولا أيّ من موظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، بممارسات احتيالية أو فاسدة، أو قسرية أو مُعرقلة في ما يخص عرضنا أو اقتراحنا.

- لم نقدم، ولا أيّ من شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، على دفع أي مبالغ للعاملين، أو الشركاء، أو للموظفين المشاركين بعملية الشراء بالنيابة عن الجهة المتعاقدة، أو لأي كان.

- في حال مخالفتنا لهذا التصريح والتعهد، لن نكون مؤهلين للمشاركة في أي صفقة عمومية أياً كان موضوعها ونقبل سلفاً بأي تدبير إقصاء يُؤخذ بحقنا ونتعهد بملء إرادتنا بعدم المنازعة بشأنه.

إن أي معلومات كاذبة تُعرضنا للملاحقة القضائية من قبل المراجع المختصة.

التاريخ:  _______________

الختم والتوقيع

الملحق رقم (4)

كتاب ضمان العرض/ ضمان حسن التنفيذ

مصرف ………………………

لجانب (إدارة وأستثمار مرفأ بيروت )

الموضوع : كتاب ضمان العرض لصالحكم بقيمة / / فقط، بناء للآمر السيد……………………

وذلك للإشتراك طلب عروض أسعار إعادة تاهيل وتجهيز قاعة عدد2  وتقسيمها لعدة مكاتب

رقم ....................

ان مصرف …………………مركزه…………….………، الممثل  بالسيد ………………….. الموقع عنه أدناه وذلك بصفته ………………..، وبناء للآمر السيد ……………… (او السادة ………………. أو الشركة ……………)،

يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض او للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد او شرط أي مبلغ تطالبونه به حتى حدود (مخصص للقيمة المالية للضمان  ) نقداً وذلك عند اول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان اسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كليًا عن أي ارتباط او عقد بينكم وبين الآمر السيد …………………. ( او السادة ……………. او الشركة ………………) وبانه لا يحق لمصرفنا في أي حال من الاحوال ولا في أي وقت كان الامتناع او تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالاستناد الى كتاب الضمان هذا . كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة او في الاعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم او عن أي مسؤول لديكم ، او حتى ان يقبل أي اعتراض قد يصدر عن السيد ………………….. ( او السادة …………… او الشركة ………………) او عن غيره (او غيرهم او غيرها) بشأن دفع المبلغ اليكم بناء لطلبكم.

يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية …………….. وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائيًا الى ان تعيدوه الينا او الى ان تبلغونا اعفاءنا منه.

ان كل قيمة تدفع من مصرفنا بالاستناد الى كتاب الضمان هذا بناء لطلبكم، يخفض المبلغ الاقصى المحدد فيه بذات المقدار.

يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان.

وتنفيذاً منا لهذا الموجب نتخذ لنا محل اقامة في مركز مؤسستنا في ……………………

المكان :

الصفة :

الاسم  :

التوقيع:

الملحق رقم 5

| الجمهورية اللينانية بيان بصاحب الحق الاقتصادي وزارة المالية مديرية المالية العامة م ٨ ۱ مديرية الواردات _ ضريبة الدخل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | أسم المكلف : .................................................................. الرقم الضريبي * : |  |  |  |  |  |
| منطقة التكليف : .................................................................. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ: ....................../......................../....................... اليوم الشهر السنة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ مساهمون □ شركاء □ مؤسسة فردية أو مهنة حرة ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| اﻟرﻗم اﻟﻀرﻴﺒﻲ ) لدى وزارة المالية ( |  |  |  |  |  |  |  | اﺴم ﺼﺎﺤب اﻟﺤق اﻻﻗﺘﺼﺎدي |  | ﻨﺴﺒﺔ اﻷﺴﻬم أو اﻟﺤﺼص اﻟﻤﻤﻠوﻛﺔ | اﻟرﻗم اﻟﻀرﻴﺒﻲ ) لدى وزارة المالية ) | الصفة | ألاسم |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٢ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٣ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٤ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٥ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٦ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٧ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٨ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ٩ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١٠ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١١ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١٢ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١٣ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١٤ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ١٥ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اﻟﻤﺠﻤوع اﻟﻌﺎم |  |
| - في حال لم يكن للشريك أو المساهم أو صاحب الحق الاقتصادي رقم ضريبي لدى وزارة المالية, ألرجاء إرفاق نموزج تعريف شريك أو مساهم أوصاحب حق أقتصادي م٢. - يذكر جميع الشركاء في شركات الأشخاص أو المحدودة المسؤولية , وتضم صفحة أو صفحات إضافية من هذا النموذج لاستيعاب جميع هؤلاء الشركاء . - يذكر جميع الشركاء المساهمين في الشركات المساهمة , عندما لا يتجاوز عددهو الخمسة عشر مساهماً , وإذا تجاوز عددهم الخمسة عشر مساهماً, فيتم ضم صفحة أو صفحات إضافية من هذا النموذج لتدوين فقط المساهمين الذين تتجاوز حصصهم الواحد بالمئة من رأس مال الشركة . - يذكر في حقل الصفة , ووفقاً لشكل ألشركة القانوني , إذا كان الشريك مفوضاً, موصياً قاصر , أو موصياً تصرح عنه الشركة أو إذا كان المساهم يشغل منصي رئيس أو عضو مجلس الإدارة . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أنا الموقع ادناه أشهد يصحة المعلومات التي ينطوي عليها التصريح اسم الموقع : .............................................................الصفة ....................................رقمه الضريبي ( في حال وجوده ) ألتوقيع .............................................................. في ................/................/.............. اليوم الشهر السنة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

المُلحق رقم (6)

Bill of Quantities ( BOQ )

- The Scope of Works of the hall on the fifth floor of the General Administration Building. (CATAC- C).

| Item | Description | Qty. | Unit | Unite Rate US $ | Total US $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Shop and as built drawings | 1 | Item | …………….$ | …………………….$ |
| 2 | Dismantling, removing, loading, and transporting: the entire existing false ceiling with all accessories. | 114 | M2 | …………….$ | …………………….$ |
| 3 | Supply and install Gypsum Board walls with Rockwool thermal and sound insulation, each with a thickness of 100 mm, in accordance with the specified requirements. | 61.5 | M2 | …………….$ | …………………….$ |
| 4 | Supply and installation of Gypsum Board 50 cm bulkhead around suspended ceiling | 46 | ML | …………….$ | …………………….$ |
| 5 | Supply and Install the Following Suspended Ceilings (Acoustic 60 * 60) Including all Suspension Hangers System, Fixing Accessories, Trims, and Opening for Light Fittings Etc.. | 114 | M2 | …………….$ | …………………….$ |
|  | TOTAL AMOUNT OF BILL NO. 1 |  |  |  | ……………………$ |
| Item | Description | Qty. | Unit | Unite Rate US $ | Total US $ |
| 6 | Supply and installation of a strip of wood measuring 8 * 8 cm with a width equal to the door opening, according to the detailed drawings | 1 | Item | …………….$ | …………………….$ |
| 7 | Fabricate, supply, and install the following wooden doors measuring 1.00 * 2.10 m, including the wood frame, lipping, and architraves, complete with all necessary fixing accessories, ironmongery, and paint, as shown on the drawings and as directed by the Engineer. | 1 | No | …………….$ | …………………….$ |
| 8 | Paint the walls of the hall in the specified color, Prepare surfaces and apply a prime coat, one coats of putty, and the required finishing coats of Emulsion Paint | 178.2 | M2 | …………….$ | …………………….$ |
| 9 | Paint the beam under the windows. Prepare surfaces and apply a prime coat, one coat of putty, and the required finishing coats of Emulsion Paint | 53 | ML | …………….$ | …………………….$ |
| 10 | Paint the ceiling of the hall with a width of 0.55 cm, following the same specifications as mentioned above | 53 | ML | …………….$ | …………………….$ |
| 11 | Gypsum wall paint on both sides.Prepare surfaces and apply a prime coat, two undercoats, three coats of putty, and the required finishing coats of Emulsion Paint | 123 | M2 | …………….$ | …………………….$ |
|  | TOTAL AMOUNT OF BILL NO. 2 |  |  |  | ………………….$ |
| Item | Description | Qty. | Unit | Unite Rate US $ | Total US $ |
| 12 | Painting columns in the hall, following the same specifications as mentioned above | 75 | ML | …………….$ | …………………….$ |
| 13 | Complete wiring devices including device box cover, device, conducting from one device to another where required, and back to the panelboard. Power and Earth wires and all related accessories for proper installation and operation as shown on the drawings and as specified. | 1 | Item | …………….$ | …………………….$ |
| 14 | Supply and installation of LED lighting fixtures measuring 60 * 60 cm (90 Amp), with all necessary extensions and accessories, according to the required specifications, European type. | 20 | No. | …………….$ | …………………….$ |
|  | TOTAL AMOUNT OF BILL NO. 3 |  |  |  | …………………$ |
|  | TOTAL AMOUNT OF ALL BILL NO. 1+2+3 |  |  | ……………………………….$ |  |

- Scope of Work and Description for Air Conditioning Work in the Hall on the Fifth Floor CATA C

| Item | Description | Qty. | Unit | Unite Rate US $ | Total US $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VRV A/C UNITS |  |  |  |  |
|  | Install and test the following VRV AC units complete with all wiring, controls, supports, vibration isolators, and insulation, and multi-kit, thermostats as specified and shown on drawings. |  |  |  |  |
|  | Shop and as built drawings | 1 | item | ……………….$ | …………………$ |
|  | Indoor Units |  |  |  |  |
|  | Ceiling concealed Evaporator units, with condensate drain pump, medium static pressure. |  |  |  |  |
|  | Unit #1: total cooling capacity 10.5 KW | 1.0 | Pcs | ……………….$ | …………………$ |
|  | Unit #1: total cooling capacity 10.5 KW | 1.0 | Pcs | ……………….$ | …………………$ |
|  | Outdoor Unit: |  |  |  |  |
|  | Total cooling capacity 24 KW | 1.0 | Pcs | ……………….$ | …………………$ |
|  | Refrigerant pipes with 19mm insulation for VRV System. |  |  |  |  |
|  | RL/RS refrigerant pipe | 32.0 | ML | ……………….$ | …………………$ |
|  | DUCTWORKS |  |  |  |  |
|  | Rectangular G90 galvanized ducting for AC supply including all bends, junctions, reducers, plenums, supports and flexible joints. | 650.0 | Kg | ……………….$ | …………………$ |
|  | Supply and installation of flexible round duct. Including connection, support and necessary accessories, Ø250mm with insulation | 25 | ML | ……………….$ | …………………$ |
|  | TOTAL AMOUNT OF BILL NO. 1 |  |  |  | ………………..$ |
| Item | Description | Qty. | Unit | Unite Rate US $ | Total US $ |
|  | DUCT INSULATION |  |  |  |  |
|  | Supply and installation of fiberglass duct insulation, thickness 25mm, Density 24 kg/m3. Including all necessary accessories. | 60 | M2 | ……………….$ | …………………$ |
|  | Supply and installation of internal acoustic insulation for duct work at 1.5m from AC unit by self-adhesive foam board, thickness 12mm with necessary reinforcement. | 10 | M2 | ……………….$ | …………………$ |
|  | AIR OUTLETS |  |  |  |  |
|  | Square Diffusers |  |  |  |  |
|  | Supply Air Square diffusers size 18"x18" | 9 | Pcs | ……………….$ | …………………$ |
|  | Return Air Square diffusers size 18"x18" | 9 | Pcs | ……………….$ | …………………$ |
|  | Damper for fresh air duct |  |  |  |  |
|  | Damper to be installed on fresh air duct for each unit, size 10x10cm | 4 | Pcs | ……………….$ | …………………$ |
|  | Supply Plenum Box |  |  |  |  |
|  | Plenum Box 45x45x30 | 9 | Pcs | ……………….$ | …………………$ |
|  | OTHER |  |  |  |  |
|  | Perforation of glass for passage of refrigerant pipes and fresh air duct | 1 | LS | ……………….$ | …………………$ |
|  | Installation of thermostat with conduit and wiring | 2 | Pcs | ……………….$ | …………………$ |
|  | Connection of AC drain through pressure PVC pipes, 32mm with foam insulation 12mm thick, to nearest floor drain in coordination with all other trades. | 55 | ML | ……………….$ | …………………$ |
|  | Testing and Commissioning of the entire HVAC installations. | 1 | Item | ……………….$ | …………………$ |
|  | TOTAL AMOUNT OF BILL NO. 2 |  |  |  | …………………$ |
|  | Total HVAC Work |  | ……………………………………….$ |  |  |

- The scope of work for the hall on the first floor of the commercial building

(CATAC –A).

| Item | Description | Qty. | Unit | Unite Rate US $ | Total US $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Shop and as built drawings | 1 | Item | ……………..$ | ………………..$ |
|  | Cutting and removing a block, and then executing door openings measuring 2.35 * 1.00 m. | 3 | Item | ……………..$ | ………………..$ |
|  | Supply and install Gypsum Board walls with Rockwool thermal and sound insulation, each with a thickness of 100 mm, in accordance with the specified requirements. | 50 | M2 | ……………..$ | ………………..$ |
|  | Providing and installing a wooden sub frame for a two-way section measuring 2.35 m, in height and 1.1 m in width, section 20 * 6 cm. The sub frame should be properly painted. The installation must adhere to the specifications outlined in the drawings and follow the instructions provided by the Engineer. | 1 | Item | ……………..$ | ………………..$ |
|  | Supplying, and installing wooden doors with Oak Veneer, matching the existing door, and measuring 0.95 * 2.15 m. It also includes the wood frame, lipping, and architraves, along with all necessary fixing accessories, ironmongery, and paint. The work is to be carried out according to the drawings and as directed by the Engineer. | 3 | Item | ……………..$ | ………………..$ |
|  | TOTAL AMOUNT OF BILL NO. 1 |  |  |  | ………………$ |
| Item | Description | Qty. | Unit | Unite Rate US $ | Total US $ |
|  | Painting process walls and ceilings Prepare the surfaces by applying a prime coat, followed by two undercoats. Apply two coats of putty and the necessary finishing coats of emulsion paint. , colors as directed by the Engineer. | 134 | M2 | ……………..$ | ………………..$ |
|  | The painting process for gypsum board walls involves the following steps: Preparing the surfaces with a prime coat. Apply two undercoats subsequently. Proceed to apply three coats of putty. Lastly, apply the required finishing coats of emulsion paint, following the color instructions provided by the Engineer. | 100 | M2 | ……………..$ | ………………..$ |
|  | Providing complete wiring devices, including device box covers, devices, and conductors from one device to another as required, and back to the panelboard. It also includes power and earth wires, along with all related accessories necessary for proper installation and operation. The work is to be carried out according to the drawings and specifications. | 1 | Item | ……………..$ | ………………..$ |
|  | Supplying and installing LED lighting fixtures measuring 60 * 60 cm (90 Amp), including all necessary extensions and accessories. The fixtures are to be provided according to the required specifications, and they should be of the European type. | 8 | No. | ……………..$ | ………………..$ |
|  | TOTAL AMOUNT OF BILL NO. 2 |  |  |  | ………………$ |
| Item | Description | Qty. | Unit | Unite Rate US $ | Total US $ |
|  | Dismantling and removing and transferring all existing air conditioners with all accessories and handing them over to the supervising engineer | 4 | Item | ……………..$ | ………………..$ |
|  | Supplying and installing a split air conditioner, capacity of 12000 BTU. The installation includes all necessary accessories and connections to the panel board. Additionally, the work should be tested to ensure proper functionality. | 4 | No. | ……………..$ | ………………..$ |
|  | TOTAL AMOUNT OF BILL NO. 3 |  |  |  | ………………..$ |
|  | TOTAL AMOUNT OF ALL BILL NO. 1+2+3 |  |  | ……………………………$ |  |

- Quotation for the comprehensive execution of works for two halls: fifth floor (CATAC-C) and first floor (CATAC-A), including VRV system air conditioning

| ITEM | Description and location of the implemented works | Total amount of the work |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implementation of all works on the fifth floor (CATAC-C). | ………………………….$ |
| 2 | Implementation HVAC work (VRV system) (CATAC-C) | ………………………….$ |
| 3 | Implementation of all works on the first floor (CATAC-A). | ………………………….$ |
|  | Total amount billed for these works | …………………………..$ |

The Commitment agreed price for all implementation works in the two halls According to the above Table is as follows: ……………..…………………………………. $

Total Price In letters: ……………………………………………..…………………….US Dollars only

T. V.A Added 11%: ………………………………………………. L.L

T.V.A  Added 11 % In letters :   ……………………………………L.L only

Date: ………. /………. /………….

Company Name and Signature                                  Company Stamp

Name: ……………………..…

Signature: ………………………