- الجمهوريـة اللبنانيـة

- وزارة الأشغال العامة والنقل

مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس

لائحة أسعار مشروع توريد وتركيب نظام طاقة شمسية لصالح

ديوان المحاسبة - بيروت

تمهيـــــــــــد

إنّ الأسعار الواردة في لائحة الأسعار تتضمّن جميع النفقات والمقتضيات الضرورية التي تؤدّي إلى حسن سير العمل وتنفيذ الأعمال حسب أصول الصفقة وحسب الشروط العامة والخاصّة الواردة في دفتر الشروط.

إنّ الأسعار تحتوي على:

- توريد إلى الورشة وتركيب جميع المواد والمعدات والادوات.

- جميع مصاريف النقل وتأمين المواد إلى الورشة وتركيبها وتجربتها. (القياس حسب الكيل الهندسي بناءاً لبنود جدول الكميات)

- جميع أتعاب اليد العاملة من اختصاصيين وفنّيين وإداريين وعمال.

- تأمين وتشغيل وصيانة جميع المعدات اللازمة لتنفيذ الأشغال وحسب تعليمات المهندس.

- جميع نفقات أعمال التخزين والحراسة للمواد والإشارات الضرورية.

- جميع مصاريف التأمين وتقديم المياه والتيار الكهربائي للورشة.

- المقتضيات الضرورية الواجب اتخاذها في حال وجود عواصف أو غيرها من العوامل الطبيعية وأيضاً المقتضيات الواجب اتخاذها للقيام بالأعمال الليلية أو أيام الآحاد والعطل.

- جميع النفقات والتعويضات إلى المعنيين الناتجة عن الأضرار في حال حصولها أثناء تنفيذ الأشغال على الأشخاص والمارة والعمال وكلّ العاملين أو المارين في الورشة أو بجوارها .

- تحمّل كافة المسؤولية الناتجة عن إعاقة الحركة العامة في حال حصولها .

- هوالك وأرباح المتعهــّــــد   +   المقتضيات مهما كانت.

I. PHOTOVOLTAIC SYSTEM As per specifications and B.O.Q.:

Supply, transport, install and connect complete high-end hybrid solar photovoltaic system with batteries including all specified (BOQ & drawings) equipment, but not limited to items specified. Regulatory compliance: IEC 61724; IEC 61727; IEC 61730; IEC 61829; IEC 61345; IEC 61215; UL Standard 1741

The Photovoltaic System Design is for tender purposes, the contractor shall verify the conformity of the design and present shop drawings for approval.

I-1-System 1:

I-1-A Supply and install photovoltaic panels 550Wp as indicated in the specs, Austa, longi, Philadelphia or other equal and approved

يــُــــدفع ثمن الوحدة من توريد وتركيب الواح طاقة شمسية إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق وحسب الخريطة الموافق عليها, على أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- اعداد مسطح يحدد مكان تركيب الواح الطاقة الشمسية مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- توريد وتركيب الواح الطاقة الشمسية استناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وبعد أخذ الموافقة على نوعيتها.

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

I-1-B Supply solar panels 550Wp same brand as spare part on site

يــُــــدفع ثمن الوحدة من التوريد استناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر في البند حسب جدول الكميات المرفق, على أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- توريد الواح طاقة شمسية حسب المواصفات الفنية بعد أخذ الموافقة على نوعيتها وحسب المذكور في جدول الكميات وتسليمها الى الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة بمحضر مختوم من كلا الطرفين واطلاع المهندس المشرف على المحضر.

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

I-1-C Supply and install Aluminum anodized Structure thickness 2mm, aluminum rails 41x41mm, ballasted type triangular low profile as specified. No drilling allowed on the roof

يــُــــدفع ثمن توريد وتركيب المنشأة Aluminum anodized إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق وحسب الخريطة الموافق عليها, على أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- التأكد من دراسة مسطح المنشأة المرفق بالملف والمراد تركيبها وقدرة سقف المبنى على حملها مع اعداد تحديد  مكان تركيب المنشأة Aluminum anodized مختوم من مهندس مسؤول مسجل في نقابة المهندسين ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف على المستندات قبل التركيب.

- توريد وتركيب المنشأة Aluminum anodized إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات (بعد دراستها ودراسة قدرة السقف حملها وأخذ الموافقة على نوعية المواد المستعملة).

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

I-1-D Supply and install Tie-grid inverter 40kw as specified, Brand Huawei, GoodWe or other equal and approved

يــُــــدفع ثمن توريد وتركيب Tie-grid inverter 40kw  إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق وحسب الخريطة الموافق عليها, على أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- اعداد مسطح يحدد مكان تركيب وكيفية تثبيتTie-grid inverter 40kw  مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- توريد وتركيب Tie-grid inverter 40kw  إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات. (بعد أخذ الموافقة على نوعية الانفرتر)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

I-1-E Supply and install fuel save controller Deif or other equal and approved

يــُــــدفع ثمن توريد وتركيب Fuel save controller إستناداً الى المواصفات الفنية وإلى ما ذكر في البند أعلاه وحسب جدول الكميات المرفق وحسب الخريطة الموافق عليها, على أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- أخذ الموافقة على ال Fuel save controller من المهندس المسؤول بموجب كتاب مختوم واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- توريد وتركيب وفحص Fuel save controller إستناداً إلى المواصفات الفنية وإلى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات. (بعد أخذ الموافقة على نوعيته)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

I-1-F Supply and install cables, MC4 connectors, fuses, cable trays, rigid PVC conduits, and all needed accessories as mentioned in the single line diagram and as per international standards- European Brand; Distance between PV panels and inverters around 50m

يــُــــدفع ثمن توريد وتركيب الكابلات مع كامل التوصيلات والاكسسورات اللازمة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات المرفق وحسب الخريطة الموافق عليها, على أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- اعداد مسطح يحدد مكان, كيفية, نوعية, قياس وتركيب الكابلات مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- توريد وتركيب وتثبيت الكابلات إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات. (بعد أخذ الموافقة على نوعية الكابلات)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

I-1-G Supply and install combiner box including but not limited to breakers, contactors, surge arrestors, fuses, busbar, and all needed accessories as mentioned in the single line diagram and as per international standards-Brand Schneider, Dehn or other equal and approved

يــُــــدفع ثمن توريد وتركيب ال combiner box  مع كامل الاكسسورات اللازمة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق وحسب الخريطة الموافق عليها, على أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- اعداد مسطح يحدد مكان تركيب ال combiner box مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- توريد وتركيب combiner box إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات. (بعد أخذ الموافقة على العلبة المستعملة)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

I-1-H Supply and install of LED lighting bulbs 50W, color white to replace existing high consumption lamps for Court of Audit building with related fixtures, and cables if needed- Brand AEG, Luzled, Philips or other equal and approved

يــُــــدفع ثمن فك, توريد, وتركيب LED lighting bulbs 50W مع كامل الاكسسورات اللازمة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق وحسب الخريطة الموافق عليها, على أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- إعداد مسطح يحدد مكان تركيب ال LED lighting bulbs 50W وعددها مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- فك, توريد وتركيب LED lighting bulbs 50W مع كامل الاكسسورات اللازمة والتأكد من عملها مع إصلاح أي عطل اذا وجد او استبدال اي وصلة شريط او كابل كهرباء اذا لزم الامر, إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات. (بعد أخذ الموافقة على نوعية اللمبات المستعملة)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

I-1-I Supply and install of LED tubes plug and play 60cm, Luminous efficacy>120lm/w, with motion sensors, to be installed in the corridors of the building with related fixtures, and cables, Brand AEG, Luzled, Philips or other equal and approved.

يــُــــدفع ثمن فك, توريد, وتركيب LED tubes plug and play 60cm, Luminous efficacy>120lm/w مع كامل الاكسسورات اللازمة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق وحسب الخريطة الموافق عليها, على أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- إعداد مسطح يحدد مكان تركيب LED tubes plug and play 60cm, Luminous efficacy>120lm/w وعددها مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- فك, توريد وتركيب LED tubes plug and play 60cm, Luminous efficacy>120lm/w مع كامل الاكسسورات اللازمة والتأكد من عملها مع إصلاح أي عطل اذا وجد او استبدال اي وصلة شريط او كابل كهرباء اذا لزم الامر, إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات. (وبعد أخذ الموافقة على نوعية المواد المستعملة)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

I-2- System 2:

I-2-A Supply and install hybrid inverter 5kw. Deye, Austa or other equal and approved

يــُــــدفع ثمن توريد وتركيب hybrid inverter 5kw إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق وحسب الخريطة الموافق عليها, على أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- اعداد مسطح يحدد مكان تركيب وكيفية تثبيت ال hybrid inverter 5kw مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- توريد وتركيب hybrid inverter 5kw إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر في البند أعلاه وحسب جدول الكميات. (بعد أخذ الموافقة على نوعية الانفرتر المستعمل)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

I-2-B Supply and install Felicity lithium-ion batteries 200AH, 48V as specified and approved.

يــُــــدفع ثمن توريد وتركيب lithium-ion batteries 200AH إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات المرفق وحسب الخريطة الموافق عليها, على أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- اعداد مسطح يحدد مكان تركيب وكيفية تثبيت ال  Lithium-ion batteries 200AH مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- توريد وتركيب lithium-ion batteries 200AH إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات. (بعد أخذ الموافقة على النوعية المستعملة)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

I-2-C Supply and install cables, MC4 connectors, fuses, cable trays, rigid PVC conduits, and all needed accessories as mentioned in the single line diagram and as per international standards- European Brand.

يــُــــدفع ثمن توريد وتركيب الكابلات مع كامل التوصيلات والاكسسورات اللازمة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات المرفق وحسب الخريطة الموافق عليها, على أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- اعداد مسطح يحدد مكان, كيفية, نوعية, قياس وتركيب الكابلات مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- توريد وتركيب الكابلات إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات. (بعد أخذ الموافقة على نوعية الكابلات)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

I-2-D Supply and install combiner box including but not limited to breakers, contactors, surge arrestors, fuses, busbar, and all needed accessories as mentioned in the single line diagram and as per international standards-Brand Schneider, Dehn or other equal and approved

يــُــــدفع ثمن توريد وتركيب Combiner box  مع كامل الاكسسورات اللازمة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه حسب جدول الكميات المرفق وحسب الخريطة الموافق عليها, على أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- اعداد مسطح يحدد مكان تركيب Combiner box  مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- توريد وتركيب Combiner box إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات. (بعد أخذ الموافقة على نوعية المواد المستعملة)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

II. EARTHING & LIGHTNING SYSTEM (As per specifications and B.O.Q.):

Supply, install and connect earthing systems including earth rods, 2.4m long and 2 cm diameter, (Similar to Copper weld or Furse) to provide low connecting earth resistance (<5 Ohms), earth stranded bare copper conductor for earthing network (as specified), earth pits, connectors, clamps, test links, earth bar, excavation and backfilling as mentioned on drawings. The earthing system has to be installed for a perfect operation and to the satisfaction of the engineers-European brand.

II-1 Supply and installation of earthing network for the electrical system.

يــُــــدفع ثمن توريد وتركيب وفحص نظام تأريض كامل مع جميع الاكسسورات اللازمة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب الخريطة الموافق عليها, وعلى أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- اعداد مسطح يحدد مكان تركيب النظام الكامل للتأريض بما فيه  Earth pitsونوعية هذا النظام مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب لأخذ الموافقة.

- توريد وتركيب وفحص نظام تأريض كامل مع كامل الاكسسورات والريغارات واطوال وقياسات النحاس اللازمة ... إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات. (بعد أخذ الموافقة على المواد المستعملة)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

II-2 Supply and installation of lightning protection system LPS.

يــُــــدفع ثمن توريد وتركيب وفحص نظام حماية كامل من الصواعق مع جميع الاكسسورات اللازمة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب الخريطة الموافق عليها, وعلى أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- اعداد مسطح يحدد مكان تركيب نظام الحماية الكامل من الصواعق ويأخذ بالاعتبار الابنية المجاورة مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- توريد وتركيب وفحص نظام حماية كامل من الصواعق مع كامل الاكسسورات والكابلات والمواد اللازمة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب جدول الكميات. (بعد أخذ الموافقة على المواد المستعملة)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

III.  ELECTRIC NETWORK MODIFICATION (As per specifications and B.O.Q.):

III-1 Inspect and Test existing two generators, maintain these generators to put them in good condition, high efficiency and replace damaged parts. Check the oil and fuel filters, joints, protection control devices and control panels, cables, sound proofers, silencers, mufflers, supports, concrete base, antivibration system, batteries, battery chargers, conductors, with all necessary accessories and exhaust systems with insulating materials, necessary link to earth system ... All as specified and to the satisfaction of the Engineers. Supply and install required control system for the synchronization of the generators, Genuine parts...

يــُــــدفع ثمن معاينة, فحص وإختبار المولدان الكهربائيان الموجودان في ديوان المحاسبة مع صيانتهما وتشغيلهما ووضعهم في الخدمة بحالة ممتازة بعد تبديل القطع التالفة, تبديل فلاتر الزيت والمازوت, التأكد من الجوانات, الكنترول, ,الكابلات, العادم, الكاتم, قواعد الباطون مع قواعد امتصاص الرج, الاكسسورات اللازمة وكل ما يلزم مع التوصيل لنظام التأريض إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب الخريطة الموافق عليها, مع إضافة نظام control system for the synchronization of the generators  وعلى أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- معاينة المولدان الكهربائيان الموجودان في ديوان المحاسبة تمهيداً لإعداد مسطح يحدد طريقة تواجدهما وذكر جميع القطع التالفة التي بحاجة لإستبدال او إصلاح مع طريقة وصل الكابلات ونظام الكنترول بين المولدان مع باقي الانظمة الموجودة control system for the synchronization of the generators  ونظام التأريض والحماية من الصواعق مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل البدأ بأعمال الصيانة.

- صيانة وتشغيل المولدان الكهربائيان الموجودان لوضعهم في الخدمة بحالة ممتازة  بعد تبديل القطع التالفة, تبديل فلاتر الزيت والمازوت, التأكد من الجوانات والكنترول والكابلات والعادم والكاتم وقواعد الباطون مع قواعد امتصاص الرج والاكسسورات اللازمة وكل ما يلزم مع التوصيل لنظام التأريض إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب الخريطة الموافق عليها, وإضافة نظام control system for  the synchronization of the generators  مع كامل الاكسسورات اللازمة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه. (بعد أخذ الموافقة على كامل المواد المستعملة)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

III-2 Supply, install and connect wall type split air conditioner 12000BTU with inverter for server room (to replace existing) with proper copper pipes and all needed. Trane, Gree, Mitsubishi or other equal and approved.

يــُــــدفع ثمن فك المكيف الموجود حسب الاصول وتسليمه بمحضر الى ادارة ديوان المحاسبة وتوريد وتركيب مكيف جديد 12000 BTU with inverter لغرفة الصيانة مع تأمين كامل الكابلات والديجنتور والمهرب وانابيب النحاس اللازمة مهما كان طولها والاكسسورات اللازمة مع التوصيل والتشغيل والكفالة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب الخريطة الموافق عليها, وعلى أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- اعداد مسطح يبين مكان تركيب المكيف الجديد 12000 BTU with inverter في غرفة الصيانة مع توضيح كامل الكابلات والقياسات والديجنتور والمهرب وانابيب النحاس اللازمة مهما كان طولها والاكسسورات اللازمة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب الخريطة الموافق عليه مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- فك المكيف الموجود حسب الاصول وتسليمه بمحضر الى إدارة ديوان المحاسبة وتوريد وتركيب المكيف الجديد (بعد أخذ الموافقة الخطية على نوعيته) 12000 BTU with inverter لغرفة الصيانة مع تأمين كامل الكابلات والديجنتور والمهرب وانابيب النحاس اللازمة مهما كان طولها والاكسسورات اللازمة مع التوصيل والتشغيل والكفالة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب الخريطة الموافق عليها. (بعد أخذ الموافقة على كامل المواد المستعملة)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

III-3 Modifications on electric power panels to link EDL, synchronized generators and solar PV system in system 1.

يــُــــدفع ثمن فك وتعديل وإعادة تركيب التابلو الرئيسي (مع الموجود في غرفة السيرفر اذا لزم الامر) في ديوان المحاسبة ليتناسب مع المعطيات الجديدة من نظام طاقة شمسية, طاقة من المولدان الكهربائيان الموجودان والطاقة من كهرباء لبنان مع إعادة توزيع كل ال  Circuits حسب المتطلبات الحالية في دفتر المواصفات الفنية مع تعديل وزيادة اذا لزم الامر أي من انواع الحمايات اللازمة والكنترول والكابلات والاكسسورات اللازمة مع التوصيل لنظام التأريض الجديد إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب الخريطة الموافق عليها, وعلى أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- اعداد مسطح للتابلو الرئيسي يحدد جميع الماخذ الموجودة كما ذكر أعلاه (من نظام طاقة شمسية وطاقة من المولدان الكهربائيان الموجودان إضافة الى الطاقة من كهرباء لبنان) يبين طريقة وصل الكهرباء ونظام الكنترول مع باقي الانظمة الموجودة ونظام الحماية من الصواعق مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- فك وتعديل وتركيب التابلو الرئيسي (ليصار الى جمع نظام الطاقة الشمسية والطاقة من المولدان الكهربائيان الموجودان إضافة الى الطاقة من كهرباء لبنان) ليتناسب مع المعطيات الجديدة حسب الخريطة الموافق عليها مع كامل الاكسسورات اللازمة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه. (بعد أخذ الموافقة على المواد المستعملة)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.

IV.  GENERAL ITEMS IN CONNECTION WITH SYSTEM (As per specifications and B.O.Q.):

IV-1 Provide a complete training for the operators (at least 5 peoples) in operation and maintenance of the project.

يدفع بدل أعمال تدريب فريق على طريقة التشغيل والصيانة للنظام الجديد بالتنسيق مع ديوان المحاسبة, وعلى أن يشمل:

- تدريب الفريق على طريقة تبديل الألواح في حال لزم الامر.

- تدريب الفريق على طريقة وأوقات تنظيف الالواح.

- تدريب الفريق على طريقة صيانة الانفرتر وتغييره اذا لزم الامر.

- تدريب الفريق على طريقة صيانة البطاريات وتبديلها اذا لزم الامر.

- تدريب الفريق على طريقة تشغيل نظامي الطاقة الشمسية والحريق الجديدين.

- تدريب الفريق على طريقة مراقبة وصيانة المولدات ومتابعتهما وتشغيلهما من خلال الهاتف الخليوي.

- تدريب الفريق على طريقة وصل ومراقبة النظام من خلال الهاتف الخليوي.

- …الخ

فقط ...................................................................................... دولار أميركي.

IV-2 Supply and installation of portable dry powder fire extinguisher on roof (12kg) near panels and in inverter room (4kg), an automatic dry powder fire extinguisher (6kg) with stand-alone smoke detector with alarm & standalone hydrogen fluoride sensor with alarm in inverter room.

يــُــــدفع ثمن توريد وتركيب: طفاية حريق بودرة متنقلة جانب الالواح 12 كغ على سقف المبنى (السطح) وتثبت حسب تعليمات المهندس, طفاية حريق بودرة متنقلة 4 كغ في غرفة الانفرتر, طفاية حريق بودرة اوتوماتيك 6 كغ في غرفة الانفرتر , كاشف دخان مستقل مجهز بجهاز إنذار إضافة الى جهاز استشعار فلوريد الهيدروجين مع جميع انواع الحمايات اللازمة والكنترول والكابلات والاكسسورات اللازمة مع التوصيل والتجربة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب الخريطة الموافق عليها, وعلى أن تتضمّن الأسعار الواردة في هذه اللائحة:

- إعداد مسطح للسطح ولغرفة الصيانة يبين مكان تركيب طفاية الحريق وطريقة تركيب نظام كاشف دخان مستقل مجهز بجهاز إنذار إضافةً الى جهاز إستشعار فلوريد الهيدروجين مجهز بجهاز إنذار مع جميع انواع الحمايات اللازمة والكنترول والكابلات والاكسسورات اللازمة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب الخريطة الموافق عليها مختوم من المهندس المسؤول ومن الجهة المسؤولة في ديوان المحاسبة واطلاع المهندس المشرف عليه قبل التركيب.

- توريد وتركيب على السطح وفي غرفة الصيانة طفاية حريق بودرة متنقلة جانب الالواح 12 كغ على سقف السطح, طفاية حريق بودرة متنقلة 4 كغ في غرفة الانفرتر, طفاية حريق بودرة اوتوماتيك 6 كغ في غرفة الانفرتر , كاشف دخان مستقل مجهز بجهاز إنذار وجهاز استشعار فلوريد الهيدروجين مع جميع انواع الحمايات اللازمة والكنترول والكابلات والاكسسورات اللازمة مع التوصيل والتجربة إستناداً الى المواصفات الفنية والى ما ذكر أعلاه وحسب الخريطة الموافق عليها. (بعد أخذ الموافقة على كامل المواد المستعملة)

فقط ...................................................................................................................................... دولار أميركي.