## مسعر تأهيل عين الزرقا
الجمهورية اللبنانية
رئاسة مجلس الوزراء
مجلـس الجنـوب
الكشف التخميني
لمشروع تأهيل مشروع مياه عين الزرقا والمنشآت التابعة له- قضاءي : البقاع الغربي - راشيا
[6 empty] | 90000 | 1$=
الرقم | نوع الاشغال | الوحدة | الكمية | السعر الإفرادي ل.ل | السعر الإجمالي ل.ل | السعر الإفرادي $ | السعر الإجمالي $
_1 | محطة نبع عين الزرقا
1.1 | صباب عدم رجوع بين محطة النبع والسهل:
1.1.1 | تقديم ونقل وتركيب صباب عدم رجوع قطر 600 ملم ضغط 40 بار على خط الدفع | عملية | 1 |  | 0 | 19750 | 19750
1.1.2 | تقديم ونقل وتركيب فلاكسيبل واحدة قطر 600 ملم ضغط 40 بار وأربع فلانجات قطر 600 ملم ضغط 40 بار | عملية | 1 |  | 0 | 6200 | 6200
1.1.3 | تقديم ونقل وتركيب أربع فلنجات قطر 250 ملم ضغط 40 بار وسكر تفريغ قطر250 ملم ضغط 40 بار | عملية | 1 |  | 0 | 2100 | 2100
1.1.4 | تقديم ونقل وتركيب تنفيسة قطر100 ملم ضغط 40 بار / Ventouse PN40-DN100 | عدد | 1 |  | 0 | 1975 | 1975
1.1.5 | إنشاء ريغار خرساني مقياس 2x2م مع جميع الإكسسوارات اللازمة | عدد | 1 |  | 0 | 1510 | 1510
_2 | محطة السهل : |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | تاهيل وصيانة المضخات عدد (5) وتشمل المجموعة من المضخات الموصولة على الترانس الذي يغذي هذه المجموعة مع جميع القطع والإكسسوارات اللازمة لتشغيلهم | عملية | 5 |  | 0 | 4550 | 22750
2.2 | تقديم ونقل وتركيب قساطل حديد قطر 200ملم PN 64 لصيانة القساطل عند مضخات الدفع على خط 32" (800ملم) من 2.5-إلى 3 متر طولي | عدد | 19 |  | 0 | 500 | 9500
_3 | صبابات عدم الرجوع بين السهل وبحيرة القرعون: |  |  |  | 0
3.1 | تقديم ونقل وتركيب صباب عدم رجوع بين محطة السهل وأول بحيرة القرعون بالقرب من حاجز الجيش قطر450 ملم ضغط 64 بار/ Anti retour valve | عملية | 1 |  | 0 | 15750 | 15750
3.2 | تقديم ونقل وتركيب فلاكسيبل واحدة قطر 450 ملم ضغط 64 باروأربع فلانجات قطر 450 ملم ضغط 64 بار | عدد | 4 |  | 0 | 6100 | 24400
3.3 | تقديم ونقل وتركيب أربع فلنجات قطر 150 ملم ضغط 64 بار وسكر تفريغ قطر150 ملم ضغط 64 بار | عملية | 1 |  | 0 | 1950 | 1950
3.4 | تقديم ونقل وتركيب تنفيسة قطر 100ملم ضغط 64 بار / Ventouse PN40-DN100 | عدد | 1 |  | 0 | 2100 | 2100
3.5 | إنشاء ريغار خرساني مقياس 2x2م مع جميع الإكسسوارات اللازمة | عدد | 1 |  | 0 | 1510 | 1510
0
_4 | خطوط الدفع : الاكسسوارات المطلوبة |  |  |  | 0
4.1 | منطقة بعلول: |  |  |  | 0
4.1.1 | تقديم ونقل وتركيب تنفيسة قطر 100ملم ضغط 64 بار / Ventouse PN64-DN100 | عدد | 2 |  | 0 | 2100 | 4200
4.1.2 | تقديم ونقل وتركيب تنفيسة قطر 100ملم ضغط 40 بار / Ventouse PN40-DN100 | عدد | 2 |  | 0 | 1975 | 3950
4.1.3 | تقديم ونقل وتركيب تنفيسة قطر 100ملم ضغط 25 بار/ Ventouse PN25-D100 | عدد | 3 |  | 0 | 1790 | 5370
4.2 | منطقة لبايا: |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.1 | تقديم ونقل وتركيب تنفيسة قطر80ملم ضغط 64 بار / Vontouse PN64,DN80mm | عدد | 3 |  | 0 | 1695 | 5085
| المجموع : |  |  |  | 0 |  | 128100
الضريبة على القيمة المضافةTVA 11%:
المجموع العام:
فقط : .............................................................................................................. لا غير .
نظّمه ودققه رئيس دائرة الدروس بالتكليف م. عماد وهبي |  | دقّقه رئيس المصلحة الفنية بالتكليف م. رضوان إبراهيم
صدق رئيس مجلس الإدارة م.هاشم حيدر