**Appendix A**

**List of Generators**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GE | Engine Model | Serial Number | Site Location |
| FPT 300kVA | FPT 300 / C87TE4 | F2CE0685B\*D-23H00475680 | Pine Data Center G1 |
| FPT 300kVA | FPT 300 / C87TE4 | F2CE0685B\*D-22H00460954 | Pine Data Center G2 |
| DEUTZ 500kVA | BF8M1015C | S/N 9173291 | Libatel DEUTZ G1 |
| DEUTZ 500kVA | BF8M1015C | S/N 9188610 | Libatel DEUTZ G2 |
| CATERPILLAR 500kVA | C15 | S/N LNA00930 | Parallel Switch GE |
| CATERPILLAR 500kVA | C15 | S/N LNA01042 | Adma Switch G1 |
| CATERPILLAR 500kVA | C15 | S/N LNA01044 | Adma Switch G2 |
| CATERPILLAR 365kVA | 3406 | S/N 9ES02375 | Libatel Switch G1 |
| CATERPILLAR 365kVA | 3406 | S/N 9ES02376 | Libatel Switch G2 |
| CATERPILLAR 365kVA | 3406 | S/N C2G07631 | Justice Switch GE |