## Sheet1
Item | Quantity
Freon gauge R22 | 5
Freon gauge R410 | 5
compressor 104000 btu | 1
Aluminum tape | 100
fan outdoor motor 1/4hp shaft 1/2" | 4
Compressor ZP4KUE-TFM-52E R410 380V 50hz | 2
filter drier 5/8 | 20
Capacitor 10Mf | 10
Capacitor 5Mf | 10
Capacitor 12.5Mf | 10
Capacitor 35Mf | 10
Capacitor 45Mf | 10
Freon 407 | 20
Freon 22 | 20
Freon 410 | 20
thermostat double stage | 5
capillary tube | 30
fan motor 3 speed 1 hp shaft 1/2" 22ov | 5
fan motor 3 speed 3/4 hp shaft 1/2" 22ov | 5
Compressor 24000 btu 220v reciprocating | 2
Compressor 18000 btu 220v reciprocating | 2
low pressure danfoss auto KP1 | 10
compressor 35000 btu | 3
compressor PH460X3CS-4MU1 R22 220v | 2
fan condenser motor S4D500-AJ03-1 380v | 10
fan condenser motor YWF4D-350S-102/34G 380v | 10
restrictor 2way 3tone | 5
restrictor 2way 24000 BTU | 5
restrictor 2way 18000BTU | 5
restrictor 2way 12000BTU | 5
t access valve | 15
fan condenser motor YWF4E-350S-102/34-G 220V | 10
A/C unit 12000 BTU | 5
A/C unit 18000 BTU | 5
A/C unit 24000 BTU | 5
Compressor 60000 BTU scroll 380V Freon 410 | 2
Freon 32 | 10
Fan condensser motor Q 80 | 10
freon 134 | 20
thermostat simens RDG 100 | 40