|  |
| --- |
| **الجمهورية اللبنانية** |
| ***وزارةالاشغال العامة والنقل*** |
| **مصلحة استثمار مرفأ طرابلس** |

##### دفتر الشروط الفني لأعمال صيانة كافة التمديدات الكهربائية وأعمدة الإنارة في مرفأ طرابلس

**مضمون الأعمال:**

إن الأشغال العائدة لهذا المشروع تشمل التالي:

- جميع أعمال الصيانة والتصليحات الكهربائية لكافة التمديدات الكهربائية الموجودة في المكاتب والأبنية التابعة

للمرفأ والأمن العام والجمارك والجيش، أو ما تسنده إليه الإدارة داخل حرم مرفأ طرابلس،

- جميع أعمال الصيانة والتصليحات الكهربائية لكافة أعمدة الإنارة والمصابيح في حرم مرفأ طرابلس،

- الكشف الدوري على كافة البنى التحتية والفوقية الكهربائية وصيانة الأعطال المترتبة عليها.

- التواجد في حرم المرفأ عند حصل أي عطل فني أو طارئ.

- المساعدة في إدراج كافة التمديدات الكهربائية المستجدة ضمن خرائط البنية التحتية الكهربائية الموجودة.

- تأمين فني كهربائي ومساعده للقيام بأعمال الصيانة الدورية للشبكات الكهربائية وتوابعها، لمدة لا تقل عن خمسة

أيام في الإسبوع وفي حالة الطوارئ.

- متابعة تطبيق شروط السلامة العامة لأعمال شبكات الكهرباء الموجودة، وتنبيه إدارة المرفأ في حال وجود أي

مخالفات.

**مواصفات الفني الكهربائي:**

يجب أن تتوفر في الفني الكهربائي الشروط التالية:

* أن يكون حائزاً على شهادة TS كهرباء / الكترونيك أو ما يعادلها.
* أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في صيانة شبكات البنية التحتية والفوقية وأعمدة

الإنارة، بما فيها خبرة ثماني سنوات في أحد المرافئ.

* أن يكون لديه مهارة في إستخدام الحاسوب وحزم البرامج الخاصة بتخصصه

(Excel spreadsheets, Word processing, … )

* أن يمتلك مهارات عالية في قراءة كافة الخرائط الكهربائية ورموزها.

**الخبرات الفنية للمساعد الفني الكهربائي:**

يجب أن تتوفر في المساعد الفني الكهربائي الشروط التالية:

* أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمسة سنوات في صيانة شبكات البنية التحتية والفوقية وأعمدة

الإنارة، بما فيها خبرة سنتين في أحد المرافئ.

* أن يمتلك مهارات عالية في قراءة كافة الخرائط الكهربائية ورموزها.